## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：红谷滩区生米丰都花园雨污水分流改造项目-劳务 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  | 876685.13
1.1 | 拆除工程 |  | 77643.2
1.2 | 恢复工程 |  | 42799.25
1.3 | 管道工程 |  | 170874.8
1.4 | 雨污水疏通工程 |  | 585367.88
1.1 | 其中：定额人工费 |  | 214970.52
1.2 | 其中：定额机械费 |  | 229419.19
二 | 单价措施项目清单计价合计 |  | 1200
2.1 | 其中：定额人工费
2.2 | 其中：定额机械费 |  | 1200
三 | 总价措施项目清单计价合计 |  | 30025.33
3.1 | 安全文明施工措施费 |  | 16849.6
3.1.1 | 安全文明环保费 |  | 16849.6
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费 |  | 13175.73
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | －
五 | 规费 |  |  |  | －
5.1 | 市政建筑工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.2 | 建筑工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.3 | 安装工程规费
5.3.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：红谷滩区生米丰都花园雨污水分流改造项目-劳务 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
5.3.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.3.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.4 | 市政安装工程规费
5.4.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.4.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.4.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.5 | 园林工程规费
5.5.1 | 养老保险费 |  |  |  | －
5.5.2 | 失业保险费 |  |  |  | －
5.5.3 | 医疗保险费 |  |  |  | －
5.5.4 | 住房公积金
5.5.5 | 危险作业意外伤害保险费 |  |  |  | －
六 | 税金 |  | 27237.31 |  | －
八 | 工程总造价 |  | 935147.77
招标控制价合计 |  |  | 935147.77 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-05 主要材料及价差汇总表
主要材料及价差汇总表
工程名称：红谷滩区生米丰都花园雨污水分流改造项目-劳务 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 1886.657 | 85 |  | 100 | 15 | 28299.86
2 | AZ0010 | 综合人工 | 工日 | 1911.935 | 19 |  | 64 | 45 | 86037.08
3 | 01150101 | 六角空心钢 (综合) | kg | 2.021 | 3.14 |  | 3.47 | 0.33 | 0.67
4 | 01290207 | 热轧厚钢板 δ8.0～15 | kg | 0.756 | 3.32 |  | 3.38 | 0.06 | 0.05
5 | 03011305 | 六角螺栓 | kg | 0.09 | 7.95 |  | 6.14 | -1.81 | -0.16
6 | 03130709 | 金刚石锯片 | 片 | 12.351 | 636.07 |  | 560.45 | -75.62 | -933.98
7 | 03130929 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.036 | 5.1 |  | 5.88 | 0.78 | 0.03
8 | 03131333 | 合金钢钻头 一字型 | 个 | 1.29 | 15.82 |  | 26.47 | 10.65 | 13.74
9 | 03131955 | 锯条(各种规格) | 根 | 20.503 | 0.86 |  | 0.9 | 0.04 | 0.82
10 | 03131963 | 砂布 | 张 | 91.86 | 1.01 |  | 1.06 | 0.05 | 4.59
11 | 03210593 | 铁件(综合) | kg | 4.98 | 4.85 |  | 3.15 | -1.7 | -8.47
12 | 04030147 | 砂子(中砂) | m3 | 209.318 | 63.08 |  |  | -63.08 | -13203.8
13 | 04030173 | 铁砂布 | 张 | 1.026 | 1.21 |  | 0.87 | -0.34 | -0.35
14 | 04050221-1 | 天然砂 | m3 | 913.664 | 56 |  |  | -56 | -51165.18
15 | 04070121 | 石屑 | m3 | 0.153 | 67.93 |  | 104.84 | 36.91 | 5.65
16 | 04130103 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.936 | 465.84 |  | 368.9 | -96.94 | -90.74
17 | 13010243 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 98.4 | 3.43 |  | 11.35 | 7.92 | 779.33
18 | 13310136 | 乳化沥青 | kg | 61.2 | 2.23 |  | 2.66 | 0.43 | 26.32
19 | 14030106 | 柴油 | kg | 6 | 5.53 |  | 8.27 | 2.74 | 16.44
20 | 14070135 | 润滑油 | kg | 11.449 | 4.3 |  | 4.88 | 0.58 | 6.64
21 | 14330193 | 丙酮 | kg | 0.385 | 8.11 |  | 8.01 | -0.1 | -0.04
22 | 14350309 | 脱模剂 | kg | 1.165 | 1.53 |  | 3.02 | 1.49 | 1.74
23 | 14390115 | 氧气 | m3 | 0.108 | 3.27 |  | 3.45 | 0.18 | 0.02
24 | 14390141 | 乙炔气 | kg | 0.036 | 7.56 |  | 15.44 | 7.88 | 0.28
25 | 14410325 | 粘接剂 | kg | 0.17 | 21.97 |  | 12.86 | -9.11 | -1.55
26 | 17010181 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.306 | 4.94 |  | 6.45 | 1.51 | 0.46
27 | 17270185 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.144 | 5.1 |  | 6.72 | 1.62 | 0.23
28 | 19000326 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.09 | 30.14 |  | 27.61 | -2.53 | -0.23
29 | 22450126 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.215 | 13.69 |  | 14.45 | 0.76 | 0.16
30 | 24110186 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.054 | 12.86 |  | 32.2 | 19.34 | 1.04
31 | 24590121 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.054 | 4.9 |  | 5.17 | 0.27 | 0.01
主要材料及价差汇总表
工程名称：红谷滩区生米丰都花园雨污水分流改造项目-劳务 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
32 | 34110103 | 电 | kW·h | 207.758 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 6.23
33 | 34110117 | 水 | m3 | 661.278 | 3.27 |  | 4.51 | 1.24 | 819.98
34 | 35010146 | 钢模板 | kg | 3.977 | 4.46 |  | 4.88 | 0.42 | 1.67
35 | 36010139 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 | 套 | 200 | 275.67 |  |  | -275.67 | -55134
36 | 36010153 | 铸铁窨井箅 | 套 | 60 | 165.4 |  |  | -165.4 | -9924
37 | 36070511@1 | 透水砖 25×25×5(cm) | m2 | 296.8 | 1.18 |  |  | -1.18 | -350.22
38 | 36090121@1 | 30mm芝麻灰花岗岩 | m2 | 153 | 59.15 |  |  | -59.15 | -9049.95
39 | 80250103 | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 2.424 | 906.1 |  |  | -906.1 | -2196.39
40 | 80250111 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 3.636 | 778.78 |  |  | -778.78 | -2831.64
41 | BC0008 | 砌筑干粉砂浆 M7.5 | kg | 10568.592 | 0.3 |  | 0.31 | 0.01 | 105.69
42 | BC0014 | 地面干粉砂浆 M15 | kg | 6669.88 | 0.33 |  | 0.32 | -0.01 | -66.7
43 | BC0157 | 橡胶圈 管外径（mm以内） 250 给水用 | 个 | 30.9 | 21.86 |  |  | -21.86 | -675.47
44 | BC0158 | 橡胶圈 管外径（mm以内） 315 给水用 | 个 | 41.2 | 29.7 |  |  | -29.7 | -1223.64
45 | BC0160 | 橡胶圈 管外径（mm以内） 400 给水用 | 个 | 61.8 | 48 |  |  | -48 | -2966.4
46 | BC0162 | 橡胶圈 管外径（mm以内） 600 给水用 | 个 | 8.24 | 96.01 |  |  | -96.01 | -791.12
47 | BC0426@1 | 缠绕增强管DN200 环刚度 10KN/m2 | m | 150 | 180.01 |  |  | -180.01 | -27001.5
48 | BC0427@1 | 缠绕增强管DN300 环刚度 10KN/m2 | m | 200 | 288.02 |  |  | -288.02 | -57604
49 | BC0429@1 | 缠绕增强管DN400 环刚度 10KN/m2 | m | 300 | 445.74 |  |  | -445.74 | -133722
50 | BC0433@1 | 缠绕增强管DN600 环刚度 10KN/m2 | m | 40 | 758.9 |  |  | -758.9 | -30356
51 | BC1491 | 塑料检查井(井筒直径mm以内) 700 | 套 | 90 | 3728.78 |  |  | -3728.78 | -335590.2
52 | SZ1321 | 卵石10 | m3 | 2.356 | 33.83 |  | 72.81 | 38.98 | 91.84
53 | SZ1327 | 粗砂 | m3 | 8.24 | 14.43 |  |  | -14.43 | -118.91
54 | SZ3230 | 中(粗)砂 | m3 | 1.622 | 14.43 |  |  | -14.43 | -23.4
55 | SZ3231 | 中砂 | m3 | 20.088 | 13.93 |  |  | -13.93 | -279.83
56 | SZ3250 | 红机砖 | 块 | 28260 | 0.15 |  |  | -0.15 | -4239
57 | SZ3500 | 水 | m3 | 42.102 | 1.46 |  | 4.51 | 3.05 | 128.41
58 | YL00013 | 水 | m3 | 131.922 | 4.32 |  | 4.51 | 0.19 | 25.07
主要材料及价差汇总表
工程名称：红谷滩区生米丰都花园雨污水分流改造项目-劳务 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
59 | YL00264 | 肥料 | kg | 82.263 | 2.67 |  | 3.23 | 0.56 | 46.07
60 | YL00393 | 药剂 | kg | 4.75 | 21.33 |  | 18.27 | -3.06 | -14.54
61 | 80210557 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 43.606 | 277 |  |  | -277 | -12078.72
62 | 80210561 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 15.3 | 306.68 |  |  | -306.68 | -4692.2
63 | 80010541 | 预拌抹灰砂浆(干拌) DPM20 | m3 | 3.251 | 355.16 |  | 640.71 | 285.55 | 928.18
64 | 200000WX | 机械疏沟摇车(参考价格) | 台班 | 213.704 | 136.42 |  | 300 | 163.58 | 34957.63
65 | 216000WX | 污泥拖斗车(参考价格) | 台班 | 149.632 | 134.28 |  | 270 | 135.72 | 20308.03
66 | CY | 柴油 | kg | 10756.966 | 5.53 |  | 8.27 | 2.74 | 29474.09
67 | CY@1 | 柴油 | kg | 47.869 | 8.48 |  | 8.27 | -0.21 | -10.05
68 | DIAN | 电 | kW·h | 1466.643 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 44
69 | J990123005 | 夯实机电动 20～62N·m | 台班 | 11.368 | 28.93 |  | 36.5 | 7.57 | 86.06
70 | J990921010 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.036 | 70.02 |  | 69.26 | -0.76 | -0.03
71 | QY | 汽油 | kg | 37.425 | 6.46 |  | 9.86 | 3.4 | 127.25
72 | QY@1 | 汽油 | kg | 40.489 | 10.09 |  | 9.86 | -0.23 | -9.31
73 | RG | 人工 | 工日 | 301.704 | 85 |  | 100 | 15 | 4525.56
|  | 合 计 | [6 empty] | -549482.8

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红谷滩区生米丰都花园雨污水分流改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 77643.2
1 | 041001006001 | 拆除暗沟 | 拆除暗沟 | m | 650 |  | 80.43 | 52279.5
2 | 041001006002 | 切割 | 道路切割 | m | 690 |  | 22 | 15180
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除透水砖，混凝土垫层C20 | m2 | 280 |  | 21.44 | 6003.2
4 | 041001001002 | 拆除路面 | 拆除芝麻灰花岗岩，混凝土垫层C20 | m2 | 150 |  | 27.87 | 4180.5
|  | 恢复工程 | [5 empty] | 42799.25
5 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 50mm透水砖恢复，混凝土垫层C20 | m2 | 280 |  | 31.88 | 8926.4
6 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 30mm芝麻灰花岗岩恢复，混凝土垫层C20 | m2 | 150 |  | 58.37 | 8755.5
7 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地 | m2 | 750 |  | 5.5 | 4125
8 | 050102002001 | 栽植灌木 | 栽植杜娟64株/m2 | m2 | 525 |  | 20.64 | 10836
9 | 050102012001 | 铺种草皮 | 铺种草皮 | m2 | 225 |  | 11.37 | 2558.25
10 | 050101010002 | 灌木养护 | 灌木标准养护一年 | m2 | 525 |  | 6.86 | 3601.5
11 | 050101010003 | 草皮养护 | 草皮标准养护一年 | m2 | 225 |  | 8.32 | 1872
12 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 混凝土垫层25cm，沥青10cm | m2 | 60 |  | 35.41 | 2124.6
|  | 管道工程 | [5 empty] | 170874.8
13 | 040501004001 | 塑料管 | 缠绕增强管DN200 环刚度 10KN/m2 弹线，切割，破除（人工70%机械30%），管底砂厚度20mm管顶砂50mm，种植土30mm，余土外运25公里 | m | 150 |  | 160 | 24000
本页小计 | [7 empty] | 144442.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红谷滩区生米丰都花园雨污水分流改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 040501004004 | 塑料管 | 缠绕增强管DN300 环刚度 10KN/m2 弹线，切割，破除（人工70%机械30%），管底砂厚度20mm管顶砂50mm，种植土30mm，余土外运25公里，地被恢复 | m | 200 |  | 175.3 | 35060
15 | 040501004002 | 塑料管 | 缠绕增强管DN400 环刚度 10KN/m2 弹线，切割，破除（人工70%机械30%），管底砂厚度20mm管顶砂50mm，种植土30mm，余土外运25公里，地被恢复 | m | 300 |  | 190.09 | 57027
16 | 040501004003 | 塑料管 | 缠绕增强管DN600 环刚度 10KN/m2 弹线，切割，破除，管底砂20mm 管顶砂50mm，余土外运25公里，铺装层恢复，混凝土垫层25mm，沥青10mm | m | 40 |  | 206.41 | 8256.4
17 | 040504003001 | 塑料检查井 | 塑料成品检查井：尺寸630*300 | 座 | 50 |  | 104.86 | 5243
18 | 040504003002 | 塑料检查井 | 成品检查井：尺寸630*400 | 座 | 40 |  | 104.86 | 4194.4
19 | 010512008002 | 井盖更换 | 原旧树脂井拆除 | 套 | 200 |  | 37.35 | 7470
20 | 010512008003 | 井盖更换 | 装新井盖φ700 重型铸铁井盖，井座安装（暂按71kg/座计算） | 套 | 200 |  | 95.29 | 19058
本页小计 | [7 empty] | 136308.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红谷滩区生米丰都花园雨污水分流改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 010512008004 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 拆除雨水篦子 | 套 | 60 |  | 37.35 | 2241
22 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换雨水篦子铸铁盖板 | 套 | 60 |  | 11.69 | 701.4
23 | 040501004005 | 塑料管 | PVC立管更换110mm | m | 450 |  | 6.64 | 2988
24 | 040501004006 | 塑料管 | PVC立管更换75mm | m | 150 |  | 5.04 | 756
25 | 040501004007 | 塑料管 | PVC立管更换50mm | m | 50 |  | 2.82 | 141
26 | 040501004008 | PPR给水管更换 | 1.反铲挖机人机配合比开挖 2.PPR给水管更换 3.机械填土夯实 槽 | m | 180 |  | 20.77 | 3738.6
|  | 雨污水疏通工程 | [5 empty] | 585367.88
27 | 040504003003 | 塑料检查井 | 清掏雨污水检查井 | 座 | 372 |  | 45.61 | 16966.92
28 | 040504003006 | 塑料检查井安全网 | 检查井安全网 | 座 | 372 |  | 20.7 | 7700.4
29 | 04B001 | 排查PVC立管 | 1.排查合流情况， 2.喷涂，雨，污字样标识 | m | 12150 |  | 2 | 24300
30 | 04B002 | 排查雨，污管道 | 1.雨，污管道QV镜排查 | m | 12484.249 |  | 4 | 49937
31 | 04B006 | 排查雨，污管道 | 雨，污管道机械摇车疏通沟管 <φ600 | m | 5714 |  | 10.67 | 60968.38
32 | 04B007 | 排查雨，污管道 | 雨，污管道机械摇车疏通沟管 φ600-φ1000 | m | 5714 |  | 14.53 | 83024.42
本页小计 | [7 empty] | 253463.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红谷滩区生米丰都花园雨污水分流改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、人工挖淤泥、流砂(深度m内) 2 2、自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):25 自卸汽车运淤泥、流砂 单价*1.5 封场覆盖如垃圾需要外运，挖垃圾装车、运输时 人工*1.2,机械*1.2 | m3 | 729.291 |  | 276.83 | 201889.63
34 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、人工运土 运距20m内 | m3 | 729.291 |  | 27.39 | 19975.28
35 | 04B003 | 管线保护 | 管线保护 | 处
36 | 04B004 | 发电机 | 柴油发电机 功率60kW(中) | 台班 | 60 |  | 334.28 | 20056.8
37 | 04B005 | 洒水车 | 排查，降尘，保证清洗路面 洒水车 罐容量8000L(大) | 台班 | 30 |  | 378.29 | 11348.7
38 | 040504003004 | 检查井修复 | 原检查井，井壁修复，抹灰，达到原现场使用要求 | 座 | 180 |  | 487.35 | 87723
39 | 040504003005 | 检查井加高 | 原检查井加高高度40公分 | 座 | 15 |  | 98.49 | 1477.35
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 876685.13
|  | 措施项目 | [5 empty] | 1200
40 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 | 1 |  | 1200 | 1200
|  | 单价措施合计 | [5 empty] | 1200
本页小计 | [7 empty] | 343670.76
合 计 | [7 empty] | 877885.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：红谷滩区生米丰都花园雨污水分流改造项目-劳务 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 16849.6
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  | 16849.6
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  | 13175.73
5 | 3 | 扬尘治理措施费
6 | 4 | 七项组织措施费
合 计 | [5 empty] | 30025.33
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：红谷滩区生米丰都花园雨污水分流改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
1.4 | 养老保险费 | 定额人工费
1.5 | 失业保险费 | 定额人工费
1.6 | 医疗保险费 | 定额人工费
1.7 | 住房公积金 | 定额人工费
1.8 | 危险作业意外伤害保险费 | 定额人工费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 907910.46 |  | 3 | 27237.31
表—13