编制说明

一、工程概况

1、工程名称：南昌西站洪城红司机驿站建设项目-劳务作业

2、工程主要内容：项目位于南昌西站南广场,在东西两侧绿地内，各建设一处服务驿站。东侧为网约车司机服务驿站，西侧为巡游出租车服务驿站，每处驿站面积为300平方米，建筑结构形式为砖混结构轻钢屋架形式。本项目包含建筑装饰工程、安装工程、市政工程及园林绿化工程。

二、编制依据

1、资料依据：建设单位提供设计方案及施工图纸；

2、计价及定额依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2017）》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2017）》、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表（2017）》、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表（2023）》；

3、政策性文件：

（1）人工费计取文件：赣建价（2020）5号文；

（2）税金计取文件：赣建价（2019）1号文，本工程劳务增值税税率按3%计取；

（3）材料价格调整文件：2025年01月份南昌市建设工程造价信息和江西省建设工程造价信息并结合市场价，材料价格按南昌市、江西省的先后顺序，造价信息缺失的按市场价。

三、其它说明

- 暂未确定废方弃置点，本项目所有余方弃置暂按10km计价，结算据实调整。

- 室外雨污水管道DN300覆土高度平均按1.2米计算，DN200管道覆土高度按0.7米计算。

- 室外污水管道修复规格暂按DN300HDPE缠绕增强管B型(SN≥8KN/m2)计价。

- 管道回填部分考虑20%砂回填+80%原土回填。

- 金属构件运距暂按5km计价。

- 铝合金门窗玻璃暂按中空普通玻璃计价。

- 会议室天棚透光亚克力灯槽基层板暂按9厚阻燃板计算，L收边条暂按铝合金收边计算。

- 地砖地面专用美缝剂美缝暂估价10元/m2、0.2厚浮铺塑料薄膜暂估价1元/m2，井盖防坠网暂估价30元/套，结算据实调整。