编制说明

- 工程概况

- 1、工程名称：西站综合楼厨房餐厅升级改造及11-12层装修工程项目-劳务作业

- 2、工程地点及地貌：本工程位于江西省南昌市

- 3、工程内容：主要内容包括施工图纸内的水电、装饰、空调、厨房设备等

- 二、编制依据

- 由深圳星蓝德工程顾问有限公司提供的西站服务中心3层4层11层12层装修改造工程的设计图纸；

- 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一计价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表（2017）》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一计价表》（2017版）、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一计价表》（2023版）；

- 综合工日及机械人工单价调整为元100元/工日，装饰、仿古建筑工程定额综合工日单价调整为117元/工日；税金根据赣建价〔2019〕1号调整，本工程劳务作业增值税税率按3%计取；根据财税（2018）4号文件取消工程排污费；

- 主要材料价格执行江西省南昌建设工程造价信息2025年第5期并结合市场价计取；信息价中没有的结合同期市场价计；

- 三、有关事项说明：

- 依据设计回复喷淋系统原状和改造后布局不一致的均需要重新拆除新建；

- 火灾报警系统依据设计设计回复未布置的消防器具的房间需要新增，位置不一致的均考虑移位；

- 弱电系统图纸未标注配管规格型号，依据设计回复采用PC20的管道；

- 厨房配电箱1#APcf-WL0回路改造前和改造后均有其回路，依据设计回复，原土建虽有此回路，但现场并未安装，本次预算依旧计算在内；

- 应急照明系统依据设计说明仅调整其位置，本次预算按位移利旧计入；

- 3AL1/4AL1平面图未设计，依据设计回复均位于相对楼层竖井内；

- 依据设计回复其他系统均为新做；

- 拆除工程以实际发生为准；

- 构造柱为暂定量，具体以实际发生为准。

- 四、其他有关事项说明详见预算书