## 表C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
标段名称： |  |  | 红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
最 高 投 标 限 价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 475530.31
|  | （大写）： |  | 肆拾柒万伍仟伍佰叁拾元叁角壹分
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费合计 |  | 413328.44
1.1 | 红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修 |  | 413328.44
1.1.1 | 红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修 |  | 413328.44
2 | 措施项目费合计 |  | 22937.9
2.1 | 安全生产措施费 |  | 9842.9
3 | 其他项目费合计
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 39263.97
6 | 工程总造价 |  | 475530.31
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修 | [6 empty] | 413328.44
|  | 红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修 | [6 empty] | 413328.44
|  | 整个项目 | [6 empty] | 413328.44
|  | 屋面维修 | [6 empty] | 335257.8
|  | 屋面卷材防水【上人屋面】 | [6 empty] | 187308.9
1 | 010902004001 | 刚性层拆除 |  | 1、拆除原屋面保护层（无钢筋） | m2 | 500 |  | 24.49 | 12245
2 | 010902004002 | 防水层拆除 |  | 1、拆除原屋面保护层（无钢筋） | m2 | 500 |  | 9.51 | 4755
3 | 010902004003 | 保温层拆除 |  | 1、铲除保温层（包括找平层）  | m2 | 500 |  | 27.56 | 13780
4 | 01B001 | 拆除点工 |  | 1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算 | 工日 | 1 |  | 220 | 220
5 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 100 |  | 140.39 | 14039
6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 500 |  | 17.77 | 8885
7 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 1500 |  | 43.66 | 65490
本页小计 | [8 empty] | 119414
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） | m2 | 1500 |  | 31.99 | 47985
9 | 010902004004 | 屋面刚性层 |  | 1、40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 500 |  | 30.45 | 15225
10 | 010506018001 | 屋面刚性层内配钢筋 |  | 1、内配冷拔Ф4双向@150钢筋网 | t | 1 |  | 4684.9 | 4684.9
|  | 屋面卷材防水【不上人屋面】 | [6 empty] | 147948.9
11 | 010902004005 | 刚性层拆除 |  | 1、拆除原屋面保护层（无钢筋） | m2 | 500 |  | 24.49 | 12245
12 | 010902004006 | 防水层拆除 |  | 1、拆除原屋面保护层（无钢筋） | m2 | 500 |  | 9.51 | 4755
13 | 010902004007 | 保温层拆除 |  | 1、铲除保温层 （不包括找平层） | m2 | 500 |  | 24.49 | 12245
14 | 01B002 | 拆除点工 |  | 1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算 | 工日 | 1 |  | 220 | 220
15 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 100 |  | 140.39 | 14039
16 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 500 |  | 17.77 | 8885
17 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 1000 |  | 43.66 | 43660
本页小计 | [8 empty] | 163943.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010902001002 | 屋面卷材防水 |  | 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） | m2 | 1000 |  | 31.99 | 31990
19 | 010902004008 | 屋面刚性层 |  | 1、40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 500 |  | 30.45 | 15225
20 | 010506018002 | 屋面刚性层内配钢筋 |  | 1、内配冷拔Ф4双向@150钢筋网 | t | 1 |  | 4684.9 | 4684.9
|  | 外墙维修 | [6 empty] | 12662.97
|  | 一、外墙涂料【2米以下】 | [6 empty] | 453.41
21 | 011403001001 | 铲除油漆面 |  | 1、清理原外墙涂料 | m2 | 1 |  | 4.83 | 4.83
22 | 011201001001 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、铲除墙面基层 | m2 | 1 |  | 17.63 | 17.63
23 | 01B003 | 拆除点工 |  | 1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算 | 工日 | 1 |  | 220 | 220
24 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 140.41 | 140.41
25 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 1 |  | 31.22 | 31.22
26 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 | m2 | 1 |  | 23.23 | 23.23
27 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、刮腻子2道 2、底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3、面层涂料2道 | m2 | 1 |  | 16.09 | 16.09
本页小计 | [8 empty] | 52353.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 二、外墙真石漆【2米以下】 | [6 empty] | 513.96
28 | 011403001002 | 铲除油漆面 |  | 1、清理原外墙涂料 | m2 | 1 |  | 4.83 | 4.83
29 | 011201001003 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、铲除墙面基层 | m2 | 1 |  | 17.63 | 17.63
30 | 01B004 | 拆除点工 |  | 1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算 | 工日 | 1 |  | 220 | 220
31 | 010103002004 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 140.41 | 140.41
32 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 1 |  | 31.22 | 31.22
33 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 | m2 | 1 |  | 23.23 | 23.23
34 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1、刮涂耐水腻子，干燥后打磨 2、封固底漆1道（抗碱封闭底漆） 3、面层外墙真石漆2道 | m2 | 1 |  | 76.64 | 76.64
|  | 三、外墙干挂石材【2米以下】 | [6 empty] | 527.58
35 | 011403001004 | 立面块料拆除 |  | 1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨） | m2 | 1 |  | 12.49 | 12.49
36 | 011201001005 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、拆除清理至墙面基层 | m2 | 1 |  | 17.63 | 17.63
本页小计 | [8 empty] | 544.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 01B005 | 拆除点工 |  | 1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算 | 工日 | 1 |  | 220 | 220
38 | 010103002005 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 140.41 | 140.41
39 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 1 |  | 31.22 | 31.22
40 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 | m2 | 1 |  | 23.23 | 23.23
41 | 011203001001 | 石材墙、柱面 |  | 1、恢复干挂石材（不含主材费） | m2 | 1 |  | 82.6 | 82.6
|  | 四、外墙干挂石材、不需清理墙面基层【2米以下】 | [6 empty] | 95.09
42 | 011403001005 | 立面块料拆除 |  | 1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨） | m2 | 1 |  | 12.49 | 12.49
43 | 011203001002 | 石材墙、柱面 |  | 1、恢复干挂石材（不含主材费） | m2 | 1 |  | 82.6 | 82.6
|  | 五、外墙涂料【2米以上高空作业，使用登高车作业方式】 | [6 empty] | 1550.1
44 | 011403001006 | 铲除油漆面 |  | 1、清理原外墙涂料 | m2 | 1 |  | 4.83 | 4.83
45 | 011201001007 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、铲除墙面基层 | m2 | 1 |  | 17.63 | 17.63
本页小计 | [8 empty] | 615.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 01B006 | 拆除点工 |  | 1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算 | 工日 | 1 |  | 220 | 220
47 | 010103002006 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 140.41 | 140.41
48 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 1 |  | 31.22 | 31.22
49 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 | m2 | 1 |  | 23.23 | 23.23
50 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、刮腻子2道 2、底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3、面层涂料2道 | m2 | 1 |  | 16.09 | 16.09
51 | 01B007 | 平台作业升降车 |  | 1、平台作业升降车 16m 2、包含进出场费用 | 台班 | 1 |  | 475.97 | 475.97
52 | 01B008 | 垂直运输 |  | 1、汽车式高空作业车 20m 2、包含进出场费用 | 台班 | 1 |  | 620.72 | 620.72
|  | 六、外墙涂料【2米以上高空作业，使用吊篮作业方式】 | [6 empty] | 678.41
53 | 011403001007 | 铲除油漆面 |  | 1、清理原外墙涂料 | m2 | 1 |  | 4.83 | 4.83
54 | 011201001009 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、铲除墙面基层 | m2 | 1 |  | 17.63 | 17.63
本页小计 | [8 empty] | 1550.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 01B009 | 拆除点工 |  | 1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算 | 工日 | 1 |  | 220 | 220
56 | 010103002007 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 140.41 | 140.41
57 | 011201001010 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 1 |  | 31.22 | 31.22
58 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 | m2 | 1 |  | 23.23 | 23.23
59 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、刮腻子2道 2、底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3、面层涂料2道 | m2 | 1 |  | 16.09 | 16.09
60 | 01B010 | 电动吊篮 |  | 1、电动吊篮 | 台班 | 1 |  | 225 | 225
|  | 七、外墙涂料【2米以上高空作业，使用蜘蛛人作业方式】 | [6 empty] | 1033.41
61 | 011403001008 | 铲除油漆面 |  | 1、清理原外墙涂料 | m2 | 1 |  | 4.83 | 4.83
62 | 011201001011 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、拆除清理至墙面基层 | m2 | 1 |  | 17.63 | 17.63
63 | 01B011 | 拆除点工 |  | 1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算 | 工日 | 1 |  | 220 | 220
本页小计 | [8 empty] | 898.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 010103002008 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 140.41 | 140.41
65 | 011201001012 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 1 |  | 31.22 | 31.22
66 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 | m2 | 1 |  | 23.23 | 23.23
67 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、刮腻子2道 2、底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3、面层涂料2道 | m2 | 1 |  | 16.09 | 16.09
68 | 01B012 | 蜘蛛人 |  | 1、蜘蛛人 | 台班 | 1 |  | 580 | 580
|  | 八、外墙真石漆【2米以上高空作业，使用登高车作业方式】 | [6 empty] | 989.93
69 | 011403001009 | 铲除油漆面 |  | 1、清理原外墙真石漆 | m2 | 1 |  | 4.83 | 4.83
70 | 011201001013 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、铲除墙面基层 | m2 | 1 |  | 17.63 | 17.63
71 | 01B013 | 拆除点工 |  | 1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算 | 工日 | 1 |  | 220 | 220
本页小计 | [8 empty] | 1033.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010103002009 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 140.41 | 140.41
73 | 011201001014 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 1 |  | 31.22 | 31.22
74 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 | m2 | 1 |  | 23.23 | 23.23
75 | 011403001010 | 抹灰面油漆 |  | 1、刮涂耐水腻子，干燥后打磨 2、封固底漆1道（抗碱封闭底漆） 3、面层外墙真石漆2道 | m2 | 1 |  | 76.64 | 76.64
76 | 01B014 | 平台作业升降车 |  | 1.平台作业升降车 16m 2.包含进出场费用 | 台班 | 1 |  | 475.97 | 475.97
|  | 九、外墙真石漆【2米以上高空作业，使用吊篮作业方式】 | [6 empty] | 738.96
77 | 011403001011 | 铲除油漆面 |  | 1、清理原外墙涂料 | m2 | 1 |  | 4.83 | 4.83
78 | 011201001015 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、铲除墙面基层 | m2 | 1 |  | 17.63 | 17.63
79 | 01B015 | 拆除点工 |  | 1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算 | 工日 | 1 |  | 220 | 220
本页小计 | [8 empty] | 989.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 010103002010 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 140.41 | 140.41
81 | 011201001016 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 1 |  | 31.22 | 31.22
82 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 | m2 | 1 |  | 23.23 | 23.23
83 | 011403001012 | 抹灰面油漆 |  | 1、刮涂耐水腻子，干燥后打磨 2、封固底漆1道（抗碱封闭底漆） 3、面层外墙真石漆2道 | m2 | 1 |  | 76.64 | 76.64
84 | 01B016 | 电动吊篮 |  | 1、电动吊篮 | 台班 | 1 |  | 225 | 225
|  | 十、外墙真石漆【2米以上高空作业，使用蜘蛛人作业方式】 | [6 empty] | 1093.96
85 | 011403001013 | 铲除油漆面 |  | 1、清理原外墙涂料 | m2 | 1 |  | 4.83 | 4.83
86 | 011201001017 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、铲除墙面基层 | m2 | 1 |  | 17.63 | 17.63
87 | 01B017 | 拆除点工 |  | 1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算 | 工日 | 1 |  | 220 | 220
本页小计 | [8 empty] | 738.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 010103002011 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 140.41 | 140.41
89 | 011201001018 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 1 |  | 31.22 | 31.22
90 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 | m2 | 1 |  | 23.23 | 23.23
91 | 011403001014 | 抹灰面油漆 |  | 1、刮涂耐水腻子，干燥后打磨 2、封固底漆1道（抗碱封闭底漆） 3、面层外墙真石漆2道 | m2 | 1 |  | 76.64 | 76.64
92 | 01B018 | 蜘蛛人 |  | 1、蜘蛛人 | 台班 | 1 |  | 580 | 580
|  | 十一、外墙干挂石材【2米以上高空作业，使用登高车作业方式】 | [6 empty] | 1404.27
93 | 011403001015 | 立面块料拆除 |  | 1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨） | m2 | 1 |  | 12.49 | 12.49
94 | 011201001019 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、拆除清理至墙面基层 | m2 | 1 |  | 17.63 | 17.63
95 | 010103002012 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 140.41 | 140.41
本页小计 | [8 empty] | 1022.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 011201001020 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 1 |  | 31.22 | 31.22
97 | 010903002010 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 | m2 | 1 |  | 23.23 | 23.23
98 | 011203001003 | 石材墙、柱面 |  | 1、恢复干挂石材（不含主材费） | m2 | 1 |  | 82.6 | 82.6
99 | 01B020 | 平台作业升降车 |  | 1、平台作业升降车 16m 2、包含进出场费用 | 台班 | 1 |  | 475.97 | 475.97
100 | 01B021 | 垂直运输 |  | 1、汽车式高空作业车 20m 2、包含进出场费用 | 台班 | 1 |  | 620.72 | 620.72
|  | 十二、外墙干挂石材、不需清理墙面基层【2米以上高空作业，使用登高车作业方式】 | [6 empty] | 1191.78
101 | 011403001016 | 立面块料拆除 |  | 1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨） | m2 | 1 |  | 12.49 | 12.49
102 | 011203001004 | 石材墙、柱面 |  | 1、恢复干挂石材（不含主材费） | m2 | 1 |  | 82.6 | 82.6
103 | 01B022 | 平台作业升降车 |  | 1、平台作业升降车 16m 2、包含进出场费用 | 台班 | 1 |  | 475.97 | 475.97
104 | 01B023 | 垂直运输 |  | 1、汽车式高空作业车 20m 2、包含进出场费用 | 台班 | 1 |  | 620.72 | 620.72
|  | 十三、外墙干挂石材【2米以上高空作业，使用吊篮作业方式）】 | [6 empty] | 509.35
105 | 011403001017 | 立面块料拆除 |  | 1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨） | m2 | 1 |  | 12.49 | 12.49
本页小计 | [8 empty] | 2438.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 011201001021 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、铲除墙面基层 | m2 | 1 |  | 17.63 | 17.63
107 | 010103002013 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 140.41 | 140.41
108 | 011201001022 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 1 |  | 31.22 | 31.22
109 | 011203001005 | 石材墙、柱面 |  | 1、恢复干挂石材（不含主材费） | m2 | 1 |  | 82.6 | 82.6
110 | 01B024 | 电动吊篮 |  | 1、电动吊篮 | 台班 | 1 |  | 225 | 225
|  | 十四、外墙干挂石材、不需清理墙面基层【2米以上高空作业，使用登高车作业方式】 | [6 empty] | 320.09
111 | 011403001018 | 立面块料拆除 |  | 1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨） | m2 | 1 |  | 12.49 | 12.49
112 | 011203001006 | 石材墙、柱面 |  | 1、恢复干挂石材（不含主材费） | m2 | 1 |  | 82.6 | 82.6
113 | 01B025 | 电动吊篮 |  | 1、电动吊篮 | 台班 | 1 |  | 225 | 225
|  | 十五、外墙干挂石材【2米以上高空作业，使用蜘蛛人作业方式】 | [6 empty] | 887.58
114 | 011403001019 | 立面块料拆除 |  | 1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨） | m2 | 1 |  | 12.49 | 12.49
115 | 011201001023 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、铲除墙面基层 | m2 | 1 |  | 17.63 | 17.63
本页小计 | [8 empty] | 847.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 010103002014 | 余方弃置 |  | 1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、挖掘机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 140.41 | 140.41
117 | 011201001024 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 1 |  | 31.22 | 31.22
118 | 010903002011 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 | m2 | 1 |  | 23.23 | 23.23
119 | 011203001007 | 石材墙、柱面 |  | 1、恢复干挂石材（不含主材费） | m2 | 1 |  | 82.6 | 82.6
120 | 01B026 | 蜘蛛人 |  | 1、蜘蛛人 | 台班 | 1 |  | 580 | 580
|  | 十六、外墙干挂石材、不需清理墙面基层【2米以上高空作业，使用蜘蛛人作业方式】 | [6 empty] | 675.09
121 | 011403001020 | 立面块料拆除 |  | 1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨） | m2 | 1 |  | 12.49 | 12.49
122 | 011203001008 | 石材墙、柱面 |  | 1、恢复干挂石材（不含主材费） | m2 | 1 |  | 82.6 | 82.6
123 | 01B027 | 蜘蛛人 |  | 1、蜘蛛人 | 台班 | 1 |  | 580 | 580
|  | 内墙 | [6 empty] | 21185
124 | 011201001025 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、20厚M15水泥砂浆 | m2 | 500 |  | 25.12 | 12560
125 | 011403001021 | 抹灰面油漆 |  |  | m2 | 500 |  | 17.25 | 8625
|  | 管道修复 | [6 empty] | 155.92
|  | 一、天棚面龙骨及饰面拆除【吊顶区域】 | [6 empty] | 35.59
126 | 011302001001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、拆除原石膏板吊顶 | m2 | 1 |  | 6.87 | 6.87
本页小计 | [8 empty] | 22724.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | 1、恢复原石膏板吊顶 | m2 | 1 |  | 13.23 | 13.23
128 | 081101005001 | 拆除管道 |  | 1、管道拆除 | m | 1 |  | 1.94 | 1.94
129 | 031301003001 | 套管 |  | 1、安装管道 | 个 | 1 |  | 13.55 | 13.55
|  | 二、明管铺设区域 | [6 empty] | 15.49
130 | 081101005002 | 拆除管道 |  | 1、管道拆除 | m | 1 |  | 1.94 | 1.94
131 | 031301003002 | 套管 |  | 1、安装管道 | 个 | 1 |  | 13.55 | 13.55
|  | 三、暗管铺设，埋深约2M以内 | [6 empty] | 104.84
132 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1、更换破损管材（材料根据信息价 | m | 1 |  | 25.42 | 25.42
133 | 010102007001 | 回填方 |  | 1、恢复原地面（根据原地面材料恢复） | m3 | 1 |  | 1.95 | 1.95
134 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、开挖原地面 | m3 | 1 |  | 77.47 | 77.47
|  | 杂物清理仅运输 | [6 empty] | 351.3
135 | 010902004009 | 屋面杂物清理 |  | 1、垃圾垂直运输及垃圾外运10km（自行考虑） | m2 | 1 |  | 131.3 | 131.3
136 | 010902004010 | 屋面清理 |  | 人工清理屋顶杂物，工程量结算按实调整 | 工日 | 1 |  | 220 | 220
|  | 管道疏通 | [6 empty] | 1000
137 | 01B019 | 雨污水管疏通 |  | 1.雨污水管疏通 | 项 | 1 |  | 1000 | 1000
|  | 外窗漏水修复 | [6 empty] | 172.05
138 | 010808002001 | 金属门窗拆除 |  | 1、拆除原外窗（保护型拆除） 2、清理原外窗封堵材料 | 樘 | 1 |  | 83.59 | 83.59
139 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1、重新安装原外窗（不含主材费） | m2 | 1 |  | 88.46 | 88.46
|  | 用电维修 | [6 empty] | 1000
140 | 01B028 | 同雨污水、给水管道维修 |  | 1.同雨污水、给水管道维修 | 项 | 1 |  | 1000 | 1000
|  | 打孔 | [6 empty] | 38.06
本页小计 | [8 empty] | 2672.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
141 | 031301002001 | 开孔打洞 |  | 1、砖墙、混凝土面打孔，孔径包含φ50以内、φ50-φ100、φ100-φ200 | 个 | 1 |  | 38.06 | 38.06
|  | 现场待发生 | [6 empty] | 2271.19
142 | 010402001001 | 拆除砌筑 |  | 1、拆除实心砌体、轻质砌体、砌块墙等 2、含措施费、垃圾下楼 | m3 | 1 |  | 166.7 | 166.7
143 | 081102001001 | 拆除混凝土 |  | 1、拆除素混凝土 2、含措施费、垃圾下楼 | m3 | 1 |  | 472.55 | 472.55
144 | 081102001002 | 拆除其他构件钢筋混凝土小型构件 |  | 1、拆除钢筋混凝土小型构件，砼标号综合考虑 2、含措施费、垃圾下楼 | m3 | 1 |  | 472.55 | 472.55
145 | 081102001003 | 拆除钢筋混凝土构造柱 |  | 1、拆除钢筋混凝土柱（不区分砼标号、钢筋切割、各种尺寸大小） 2、含措施费、垃圾下楼 | m3 | 1 |  | 1110.98 | 1110.98
146 | 010103002015 | 余方弃置 |  | 1、挖掘机装车 石渣 2、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 48.41 | 48.41
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 6776.78
147 | 081101006001 | 保护性拆除砌筑 |  | 1、拆除实心砌体、轻质砌体、砌块墙等 2、拆除后的材料需重复利用 | m3 | 1 |  | 262.32 | 262.32
本页小计 | [8 empty] | 2571.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 081102001004 | 拆除其他构件钢筋混凝土（含女儿墙、栏板） |  | 1、拆除钢筋混凝土，砼标号综合考虑 2、含措施费、垃圾下楼 | m3 | 1 |  | 1110.98 | 1110.98
149 | 081102001005 | 拆除钢筋混凝土圈梁 |  | 1、拆除钢筋混凝土圈梁（含C35砼标号以内、钢筋切割、各种尺寸大小） 2、含措施费、垃圾下楼 | m3 | 1 |  | 1059.77 | 1059.77
150 | 081102001006 | 混凝土面凿毛 |  | 1、凿毛混凝土面（含梁、板、墙、平面、侧面、底面等） 2、含措施费、垃圾下楼 | m3 | 1 |  | 13.71 | 13.71
151 | 010603001001 | 拆除钢结构 |  | 1、拆除各类钢构件 2、需自行考虑废钢回收及含措施费、垃圾下楼 | t | 1 |  | 465.81 | 465.81
152 | 010506006001 | 钢筋混凝土拆除无损切割（绳锯） |  | 1、钢筋混凝土拆除无损切割 2、含措施费、垃圾下楼 | t | 1 |  | 1446.34 | 1446.34
153 | 010603001002 | 拆除钢结构 |  | 1、拆除各类钢构件 2、需自行考虑废钢回收及含措施费、垃圾下楼 | t | 1 |  | 801.68 | 801.68
154 | 010603001003 | 拆除钢骨架（包含但不限于角钢、型钢、方钢等） |  | 1、拆除钢骨架（包含但不限于角钢、型钢、方钢等） | t | 1 |  | 801.68 | 801.68
本页小计 | [8 empty] | 5699.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
155 | 010403006001 | 拆除金属栏杆 |  | 1、拆除金属栏杆，不区分部分 2、含措施费、垃圾下楼 | m | 1 |  | 22.68 | 22.68
156 | 011101001003 | 铲除楼地面找平层 |  | 1、拆除楼地面找平层（不分厚度，综合考虑） 2、含措施费、垃圾下楼 | m2 | 1 |  | 106.52 | 106.52
157 | 010501001001 | 铲除混凝土垫层 |  | 1、拆除混凝土垫层（含楼地面垫层） 2、含措施费、垃圾下楼 | m3 | 1 |  | 472.55 | 472.55
158 | 011302001003 | 拆除天棚金属龙骨金属面 |  | 1、拆除天棚金属龙骨金属面 2、含措施费、垃圾下楼 | m2 | 1 |  | 10.06 | 10.06
159 | 011207001001 | 拆除轻钢龙骨隔墙 |  | 1、拆除隔墙龙骨、基层板及面层 2、含措施费、垃圾下楼及外运处理 | m2 | 1 |  | 13.83 | 13.83
160 | 011201001026 | 铲除墙柱面水泥砂浆面、抹灰面 |  | 1、铲除墙柱面水泥砂浆面、抹灰面 2、含措施费、垃圾下楼 | m2 | 1 |  | 19.29 | 19.29
161 | 011104002001 | 拆除墙面基层（木基层、龙骨等） |  | 1、拆除木基层、龙骨等 2、含措施费、垃圾下楼 | m2 | 1 |  | 8.94 | 8.94
162 | 011203001009 | 拆除墙面钢骨架（石材干挂钢骨架等） |  | 1、拆除墙面钢骨架（石材干挂钢骨架等） 2、需自行考虑废钢回收及含垃圾清运 | m2 | 1 |  | 21.55 | 21.55
本页小计 | [8 empty] | 675.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
163 | 011203003001 | 拆除墙面 |  | 1、拆除墙面，含基层抹灰、面层，不区分材质 2、含措施费、垃圾下楼 | m2 | 1 |  | 12.98 | 12.98
164 | 011403001022 | 铲除墙面面层（涂料、壁布、壁纸、木饰面及腻子层等） |  | 1、拆除涂料、壁布、壁纸、木饰面及腻子层等 2、含措施费、垃圾下楼 | m2 | 1 |  | 5.67 | 5.67
165 | 011203003002 | 拆除墙面面层（岩板、墙砖、石材等） |  | 1、拆除岩板、墙砖、石材等 2、含措施费、垃圾下楼 | m2 | 1 |  | 14.96 | 14.96
166 | 011101001004 | 铲除保护层 |  | 1、铲除保护层 2、含措施费、垃圾下楼 | m2 | 1 |  | 22.79 | 22.79
167 | 010103002016 | 余方弃置 |  | 1、挖掘机装车 石渣 2、自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10（自行综合考虑） | m3 | 1 |  | 48.41 | 48.41
168 | 081101005003 | 拆除通风道、烟道等 |  | 1、拆除预制混凝土通风管道、成品烟道 2、含措施费、垃圾下楼 | m | 1 |  | 6.12 | 6.12
169 | 081101005004 | 拆除橱柜，柜体 |  | 1、拆除橱柜，柜体 2、含措施费、垃圾下楼 | m | 1 |  | 26.06 | 26.06
170 | 010810001001 | 窗帘盒拆除 |  | 1、窗帘盒拆除 2、含措施费、垃圾下楼 | m2 | 1 |  | 2.08 | 2.08
|  | 加固改造 | [6 empty] | 287.21
171 | 080206006001 | 结构植筋Φ6.5~10 |  | 1、含开孔、清孔、及注胶（国产）等必要工作 | 根 | 1 |  | 5.7 | 5.7
本页小计 | [8 empty] | 144.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
172 | 080206006002 | 结构植筋Φ12~14 |  | 1、含开孔、清孔、及注胶（国产）等必要工作 | 根 | 1 |  | 8.42 | 8.42
173 | 080206006003 | 结构植筋Φ16~20 |  | 1、含开孔、清孔、及注胶（国产）等必要工作 | 根 | 1 |  | 12.43 | 12.43
174 | 080206006004 | 结构植筋Φ20以上 |  | 1、含开孔、清孔、及注胶（国产）等必要工作 | 根 | 1 |  | 17.27 | 17.27
175 | 01B029 | 贴金属板 |  | 1、金属材质（厚度综合考虑） 2、钢材表面打磨、防火防腐、制作、安装、灌胶、抹保护层等 3、综合各类混凝土构件基层 | m2 | 1 |  | 133.04 | 133.04
176 | 01B030 | 碳纤维加固 单层 |  | 1.采用碳纤维，采用A类粘贴胶（国产）粘贴 2、综合各类构件基层处理、制作、安装、表面防火处理、刷界面剂、抹砂浆保护层、检验试验费、垃圾清运等 | m2 | 1 |  | 66 | 66
177 | 01B031 | 碳纤维加固 增加层 |  | 碳纤维加固每增加一层（不含基层处理） | m2 | 1 |  | 44.35 | 44.35
|  | 机械台班 | [6 empty] | 710.44
178 | 01B032 | 手持式风镐 |  | 1、风镐 | 台班 | 1 |  | 250 | 250
179 | 01B033 | 抽水台班 |  | 1、抽水泵出口直径100以下 | 台班 | 1 |  | 190.28 | 190.28
本页小计 | [8 empty] | 721.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
180 | 01B034 | 抽水台班 |  | 1、抽水泵出口直径100以上 | 台班 | 1 |  | 270.16 | 270.16
|  | 土建新建 | [6 empty] | 31459.72
181 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1、砌块品种、规格、强度等级:实心砌体、轻质砌体、加气混凝土砌块(规格型号综合考虑） 2、砌筑砂浆要求：预拌砂浆 3、综合考虑各种墙厚度、砂浆等级M7.5 | m3 | 1 |  | 343.65 | 343.65
182 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1、隔板材料品种、规格、颜色:综合考虑 2、包含五金、合页、门等制作及安装 | m2 | 1 |  | 146.43 | 146.43
183 | 011207003002 | 金属隔断 |  | 1、75系列轻钢龙骨基础，双面石膏板面层，内填隔音棉（厚度综合考虑） 2、包含人工费、制作、安装 | m2 | 1 |  | 78.57 | 78.57
184 | 011201001027 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、综合考虑水泥砂浆配合比、厚度 | m2 | 1 |  | 28.3 | 28.3
185 | 080707014001 | 格栅灯开孔 |  | 1、格栅灯开孔，综合各种规格及各种材质吊顶 2、含灯具安装完成后的修补 | 个 | 1 |  | 6 | 6
本页小计 | [8 empty] | 873.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
186 | 080707014002 | 吊顶筒灯开孔 |  | 1、吊顶格筒灯/射灯开孔，综合各种规格及各种材质吊顶 2、含灯具安装完成后的修补 | 个 | 1 |  | 12.46 | 12.46
187 | 01B035 | 烟道、排风道 |  | 1.成品烟道、排风道（含止逆阀、止回阀等） 2.规格尺寸:综合考虑； 3.安装、运输、措施等 | m | 1 |  | 221.73 | 221.73
188 | 010506009001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢，直径10（含）以内 2、钢筋制作、安装、运输、焊接、绑扎、措施等 | t | 1 |  | 4684.9 | 4684.9
189 | 010506009002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢，直径10以外 2、钢筋制作、安装、运输、焊接、绑扎、措施等 | t | 1 |  | 4276.91 | 4276.91
190 | 010608001001 | 钢骨架（角钢、镀锌钢管等） |  | 1、综合考虑规格型号、制作、焊接、安装、运输等所有工作内容； 2、未尽事宜详见施工图纸、物料表及考虑现场实际情况 | t | 1 |  | 8519.68 | 8519.68
本页小计 | [8 empty] | 17715.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
191 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1、综合考虑规格型号、制作、焊接、安装、运输等所有工作内容； 2、未尽事宜详见施工图纸、物料表及考虑现场实际情况 | t | 1 |  | 8001.67 | 8001.67
192 | 040901010001 | 钢筋机械连接 |  | 1、连接方式:投标人自行考虑，接头性能等级不低于Ⅱ级 2、规格:Φ25以内 | 个 | 1 |  | 12.82 | 12.82
193 | 040901010002 | 钢筋机械连接 |  | 1、连接方式:投标人自行考虑，接头性能等级不低于Ⅱ级 2、规格:Φ40以内 | 个 | 1 |  | 16.31 | 16.31
194 | 031301002002 | 砖墙、砌块墙开洞 |  | 1、开砖墙、砌块等墙体开洞，厚度、洞大小综合考虑； 2、含垃圾清理 | 个 | 1 |  | 199.26 | 199.26
195 | 01B036 | 幕墙铝单板开孔 |  | 1.幕墙铝单板开孔 | 个 | 1 |  | 5 | 5
196 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:综合考虑 3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等 | m3 | 1 |  | 512.94 | 512.94
本页小计 | [8 empty] | 8748
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
197 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:综合考虑 3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等 | m3 | 1 |  | 462.01 | 462.01
198 | 010502023001 | 过梁 |  | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:综合考虑 3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等 | m3 | 1 |  | 488.38 | 488.38
199 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 |  | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:综合考虑 3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等 | m3 | 1 |  | 373.85 | 373.85
200 | 010504011001 | 雨篷板 |  | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:综合考虑 3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等 | m3 | 1 |  | 495.48 | 495.48
201 | 010502022002 | 室内反坎 |  | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:综合考虑 3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等 | m3 | 1 |  | 462.01 | 462.01
本页小计 | [8 empty] | 2281.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
202 | 010502022003 | 室外空调机位反坎 |  | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:综合考虑 3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等 4、需要室外高空作业，综合考虑费用 | m3 | 1 |  | 462.01 | 462.01
203 | 060104017001 | 小型构件 |  | 1、名称：小型构件 2、混凝土强度等级： 综合考虑 3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等 | m3 | 1 |  | 615.59 | 615.59
204 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1、部位：构造柱/抱框柱模板 2、模板类型自定 3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用 | m2 | 1 |  | 40.28 | 40.28
205 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1、部位：圈梁模板 2、模板类型自定 3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用 | m2 | 1 |  | 49.97 | 49.97
206 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1、部位：过梁模板 2、模板类型自定 3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用 | m2 | 1 |  | 67.1 | 67.1
本页小计 | [8 empty] | 1234.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
207 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、部位：有梁板模板 2、模板类型自定 3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用 | m2 | 1 |  | 50.65 | 50.65
208 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、部位：雨篷、悬挑板、阳台板模板 2、模板类型自定 3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用 | m2 | 1 |  | 82.49 | 82.49
209 | 010505012002 | 室内反坎模板 |  | 1、部位：室内反坎模板 2、模板类型自定 3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用 | m2 | 1 |  | 49.97 | 49.97
210 | 010505012004 | 室外空调机位反坎模板 |  | 1、部位：室内反坎模板 2、模板类型自定 3、组价自行考虑因模板超高、室外超高作业等因素增加的费用 | m2 | 1 |  | 49.97 | 49.97
211 | 020413013001 | 零星构件模板 |  | 1、部位：小型构件混凝土模板 2、模板类型自定 3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用 | m2 | 1 |  | 65.4 | 65.4
本页小计 | [8 empty] | 298.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
212 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1、综合考虑各种材料找坡 2、浇筑、基层处理、垂直运输等 | m2 | 1 |  | 26.82 | 26.82
213 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、铺防滑地砖，砂浆擦缝（规格综合考虑） 2、20厚DTA砂浆粘结层 | m2 | 1 |  | 62.34 | 62.34
214 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  | 1、保温隔热材料厚度:100厚B1级挤塑聚苯板保温 2、保温材料容重：22~35KG/M3 3、满足设计及消防要求 | m2 | 1 |  | 36.32 | 36.32
215 | 011001003001 | 保温隔热墙面 |  | 1、外墙保温50~70厚B1级挤塑聚苯板，其他要求详见原设计图纸； 2、抗裂砂浆网格布； 3、其他要求满足图纸及施工、验收规范要求 | m2 | 1 |  | 78.96 | 78.96
216 | 011001005001 | 空调板、飘窗板、挑檐保温层 |  | 1、外墙保温30厚B1级聚苯板，其他要求详见原设计图纸； 2、抗裂砂浆网格布； 3、其他要求满足图纸及施工、验收规范要求 | m2 | 1 |  | 41.18 | 41.18
本页小计 | [8 empty] | 245.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  |  | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
217 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 1、30厚C20细石混凝土，随打随抹平 | m3 | 1 |  | 29.24 | 29.24
218 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、20mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 1 |  | 21.46 | 21.46
219 | 011101002002 | 细石混凝土楼地面 |  | 1、40mm厚C20细石砼面层压光 | m2 | 1 |  | 33.15 | 33.15
220 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 |  | 1、不上人吊顶 2、9.5mm石膏板 3、U型双层轻钢龙骨，不上人，Φ8全牙镀锌吊筋 4、若特殊部位为木结构则木结构必须做防火、防腐处理，刷防火涂料三遍、防腐剂涂刷均匀 5、按规范或检修需要必须设置的检修口、开孔 | m2 | 1 |  | 70.02 | 70.02
221 | 011101001007 | 水泥砂浆抹灰收口（门边、门洞） |  |  | m | 1 |  | 23.44 | 23.44
222 | 01B037 | 墙面洞口砌体封堵 |  | 1.加砌混凝土砌块洞口封堵、洞口尺寸综合考虑现场情况； 1、综合考虑主材、辅材、措施、运输、垃圾外运等费用 | 个 | 1 |  | 150 | 150
223 | 01B038 | 市政围挡租赁 |  | 1.市政围挡暂定2.2米高 | 米/天 | 1 |  | 5 | 5
本页小计 | [8 empty] | 332.31
合计 | [8 empty] | 413328.44

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  |  | 标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费 |  | 436266.34 |  | 9 | 39263.97
合计 | [6 empty] | 39263.97