
红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修工程
比 选 文 件
比选编号：JXZT-BX20260319    
比选人：南昌红江实业发展有限公司（公章）

比选代理机构：江西智拓工程管理有限公司（公章）
二〇二六年六月

目录
1第一章 比选公告


4第二章 参选人须知


13第三章 评审办法


18第四章 项目需求


50第五章 拟签订合同的文本


51第六章 参选文件格式




 比选公告

江西智拓工程管理有限公司受南昌红江实业发展有限公司的委托，就红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修工程（比选编号：JXZT-BX20260319）进行国内公开比选，欢迎符合资格条件的参选人参与比选。
一、项目清单：

	比选编号
	项目名称
	数量

（单位）
	项目需求
	比选控制价

	JXZT-BX20260319
	红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修工程
	1项
	详见“第四章 

项目需求”
	475530.31元

	备注：参选人参选报价超过比选控制价，统一作无效参选处理。


二、项目概况：

1、项目位置：红谷世纪花园小区A、B、C、D区及羽毛球馆等；

2、比选范围：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修工程。
三、参选人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务审计报告或开标前六个月内（含当月）其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本开户许可证））；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，详见比选文件）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供开标前六个月内（含当月）任意一个月的企业缴税凭证或证明（含电子凭证）及缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细（含电子凭证）；

5、参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函，详见比选文件）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。
7、参选人其他要求：

7.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同应答人，不得参加同一合同项下的比选人活动。

7.2本项目的资格要求：具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级(含)以上资质及有效期内的安全生产许可证。

7.3拟派本项目的项目负责人需具有二级（含）以上注册建造师证书（专业：建筑工程,证书上的单位名称须与参选人名称一致，不含临时注册证书）和安全生产考核合格证书（B证）（证书上的单位名称须与参选人名称一致）。（提供相关证书扫描件及参选人为其缴纳的开标前六个月内任意一个月的社保证明材料复印件并加盖参选人公章佐证，否则响应无效）。
7.4外埠来赣企业应提供“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）上企业及注册人员完成备案的有效的网页查询截图并加盖公章（截图数量不限）。

7.5通过“信用中国”网站-信用服务查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）、重大税收违法失信主体的参选人和通过中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的参选人，不得参与本项目的比选活动。

7.6本项目不接受联合体参选。

四、比选文件的获取：

本项目比选公告发布在中国招标投标公共服务平台（网址http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站
(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)，有意向的参选人自行在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)上下载比选文件。

五、递交参选文件截止时间及比选地点：
1、递交参选文件截止时间和比选时间为2026年6月16 日14 时30分(北京时间)；

2、比选地点：江西智拓工程管理有限公司开标室（南昌市红谷滩区世贸路899号博能中心Ⅱ期7楼）    
六、联系方式：

比选人名称：南昌红江实业发展有限公司

比选人地址：南昌市红谷滩区会展路545号

比选代理机构名称：江西智拓工程管理有限公司

详细地址：南昌市红谷滩区世贸路899号博能中心Ⅱ期7楼
联 系 人：余工、卢工
电    话：0791-86288856、18870026665
邮    箱：405672281@qq.com
            第二章    参选人须知

	参选人须知前附表

	序号
	内      容

	1
	项目名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修工程
比选编号：JXZT-BX20260319

	2
	比选人名称：南昌红江实业发展有限公司
比选人地址：南昌市红谷滩区会展路545号

	3
	比选代理机构：江西智拓工程管理有限公司
地址： 南昌市红谷滩区世贸路899号博能中心Ⅱ期7楼
联系人：余工、卢工
电话：0791-86288856、18870026665

	4
	参选人资格要求：详见“第一章 比选公告”

	5
	比选范围：详见“第一章 比选公告”

	6
	参选有效期：自比选之日起 90个日历日内保持有效。

	7
	工期：合同签订之日起1年。

	8
	不统一组织现场踏勘，有意向的参选人自行踏勘。

	9
	不统一组织比选答疑会，参选人自行下载比选文件后，对比选文件如有疑问，应在递交参选文件截止时间前1天，将提疑文件（加盖单位公章）扫描件发送至405672281@qq.com；比选代理机构收到提疑文件后及时告知比选人并作出答复，答复中不标明问题的来源；比选文件的答疑将以书面形式发布在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)，比选文件的答疑作为比选文件的组成部分；逾期不予办理。

	10
	递交参选文件截止时间：详见“第一章 比选公告”

	11
	比选时间及地点：详见“第一章 比选公告”

	12
	参选人应确保资格证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由参选人自行承担。

	13
	参选人如有提供虚假材料、恶意竞争，经查实，比选人将取消其参选资格，并保留追究法律责任的权利；中选单位未在规定的时间内与比选人签订合同等行为，比选人将取消其中选资格，并保留追究法律责任的权利。

	14
	代理服务费：中选人在领取中选通知书时，一次性支付给比选代理机构。

	15
	参选文件份数：一正二副，另附盖章后的电子文档PDF版一份放入U盘中，装入密封袋。


一、参选人须知正文

1. 适用范围

1.1 本比选文件仅适用于本比选公告中所述工程、货物、服务的采购。

2. 定义

2.1 “比选人”是指提出比选项目的法人或其他组织。

比选人名称：南昌红江实业发展有限公司
2.2 “比选代理机构”系指接受比选人委托，从事比选代理业务的企业法人。

比选代理机构名称：江西智拓工程管理有限公司
2.3 “参选人”是指向比选人提交参选文件的参选人。

3. 资金落实情况：已落实。

4．参选人资格条件：详见“第一章 比选公告”。
5. 参选费用

5.1 不论参选的结果如何，参选人应自行承担所有与准备和参加参选有关的全部费用。比选代理机构和比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 参选人代表 

6.1 指全权代表参选人参加参选活动并签署参选文件的人。如果参选人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

二、 比选文件

7. 比选文件构成

7.1 要求提供的工程、货物、服务有关的比选过程和合同条款在比选文件中均有说明。比选文件共六章，各章的内容如下：

第一章 比选公告

第二章 参选人须知

第三章 评审办法

第四章 项目需求

第五章 拟签订合同的文本

第六章 参选文件格式

7.2 除非有特殊要求，比选文件不单独提供工程、货物、服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，参选人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8. 比选文件的答疑

8.1不统一组织比选答疑会。参选人自行下载比选文件后，对比选文件如有疑问，应在递交参选文件截止时间前一天，将提疑文件（加盖单位公章）扫描件发送至指定电子邮箱；比选代理机构收到提疑文件后及时告知比选人并作出答复，答复中不标明问题的来源；

8.2 比选文件的答疑将以书面形式发布在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)，比选文件的答疑作为比选文件的组成部分；

8.3 为使参选人准备参选时有充分时间对比选文件的答疑部分进行研究，比选人有权推迟递交参选文件截止时间。

9. 比选文件的修改

9.1 递交参选文件截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，比选人均可对比选文件进行修改；

9.2 比选文件的修改将以书面形式发布在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)，比选文件的修改作为比选文件的组成部分；

9.3 为使参选人准备参选时有充分时间对比选文件的修改部分进行研究，比选人有权推迟递交参选文件截止时间。

三、 参选文件的编制

10. 提示

10.1 参选人应认真阅读比选文件的全部内容，不按比选文件要求提供的参选文件和资料，可能导致其参选作无效参选处理；参选人应尽可能提供满足或优于比选文件要求的相关材料及优惠措施，以便比选人选择最优的参选人。

11. 参选文件计量单位


11.1参选文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

12. 参选文件的构成

12.1　参选文件由下列部分构成：

投标书

法定代表人资格证明书

法定代表人授权委托书

资格评审需提供的材料

开标一览表

投标分项报价表

服务需求响应/偏离表

商务要求响应/偏离表

参选人认为需提供的其他资料

13. 证明参选人合格和资格的文件

13.1 参选人应提供证明其合格和资格的证明文件（见“第一章 比选公告”中“三、参选人资格要求”要求提供的材料）。

13.2 其他资格证明文件。

14. 证明工程、货物、服务符合比选文件规定的文件

14.1 参选人应提交其工程、货物、服务符合比选文件规定的证明，作为参选文件的一部分；

14.2工程、货物、服务与比选文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1) 工程、货物、服务主要内容的详细说明；

2）对照比选文件工程、货物、项目需求，逐条说明所提供工程、货物、服务已对比选文件作出了实质性响应；

3）商务要求的偏差和例外。

15. 参选报价

15.1 参选报价应是比选文件所约定的比选范围内全部工作内容的价格体现；
15.2 参选报价方式： 

1）本比选文件所指的实质性要求和条件是：满足比选文件中对服务期、质量要求；参选报价不低于企业成本；

2）参选人根据比选文件自主报价；在进行报价时，参选单位须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目服务所需的各项费用；

3）本项目比选控制价475530.31元。参选人参选报价超过比选控制价，统一作无效参选处理。

16. 参选有效期

16.1 参选有效期为自比选之日起90个日历天内保持有效；参选有效期不足的参选将被视为非响应性参选作无效参选处理；

16.2 在特殊情况下，比选人可延长参选有效期；这种要求和答复都应以书面形式进行；参选人可以拒绝接受延期要求，同意延长有效期的参选人不能修改其参选文件。

17.参选文件的签署及规定 

17.1 参选文件份数（正本壹份,副本贰份）详见“参选人须知前附表”，本项目纸质版参选文件请标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本为准；

17.2 本项目纸质版参选文件的正副本必须打印，并由参选人加盖公章和法定代表人（或经正式授权的代表）在本项目纸质版参选文件上盖章（或签字）；

17.3 本项目纸质版参选文件不得涂改和增删，如有修改，必须由本项目纸质版参选文件签字人签字或盖章；

17.4参选文件内容较多时，可将参选文件分别包装在两个或两个以上的密封袋内；

17.5 所有封袋封面上都应写明比选人名称和项目名称，并注明比选时间前不得开封；

17.6 所有封袋上都应写明参选人的名称、地址、邮政编码，并在密封袋的所有骑缝处加盖单位公章（或密封章） 和法定代表人（或委托代理人）的印章；

17.7 本项目纸质版参选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参选人负责；

17.8 电报、电传、传真形式的参选概不接受。

四、 参选文件的递交

18. 参选截止时间

18.1 参选文件（含原件）必须在比选公告规定的递交参选文件截止时间前送达指定的比选地点；

18.2 比选代理机构推迟递交参选文件截止时间的，应以书面形式通知所有参选人；在这种情况下，比选代理机构、比选人和参选人受递交参选文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的递交参选文件截止时间。

19. 迟交的参选文件

19.1 参选文件未按比选文件要求签署、密封及标记的，以及在递交参选文件截止时间以后送达的参选文件（含原件），比选代理机构有权拒收。

20. 参选文件的修改和撤回

20.1 在递交参选文件截止时间前，参选人可以书面形式提出修改或撤回其参选文件； 

20.2 参选人修改或撤回参选文件的书面材料，须密封送达比选人，同时应在封皮上标明“参选文件修改”或“参选文件撤回通知”字样；

20.3 从递交参选文件截止时间至参选有效期期满这段时间内，参选人不得撤回其参选文件。

五、 比选及评审

21. 比选要求及程序

21.1比选代理机构在比选公告中规定的时间、地点主持公开比选活动；

21.2 比选时，比选代理机构将宣读参选人名称、参选报价内容；比选代理机构将做比选记录，只有比选时唱出的参选声明，在评审时才予以考虑；

21.3比选程序详见“第三章 评审办法”。

22. 参选的澄清

22.1在评审期间，可要求参选人对其参选文件进行澄清，但澄清不得对参选价格等实质内容做任何修改；有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

23. 参选的评价

23.1评审小组将按照“第三章 评审办法”的规定，对参选文件进行评价和比较；

23.2依据相关规定组建的比选小组在评审时，除根据第15条款的规定考虑参选人的参

选报价之外，还要考虑以下因素：

1）参选文件中申报的付款方式和条件的偏差；

2）工程、货物、服务的水平和能力；

3）工程、货物、服务的质量及适用性。

23.3比选小组认为参选人的报价明显低于其他通过（资格）符合性评审参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效参选处理。

24. 比选小组和评审方法

24.1评审由依照有关规定组建的比选小组负责；

24.2评审方法详见“第三章 评审办法”；

24.3参选人所有申报材料须完整和如实填写，弄虚作假一经发现，将取消其参选资格，并报有关部门严肃处理。

25. 与比选代理机构和比选人的接触

25.1除按本须知规定的外，从递交参选文件截止时间起至授予合同期间，参选人不得就其参选有关的事项与比选代理机构、比选人、比选小组接触；

25.2参选人试图对比选小组的评审、评价、比较或授予合同的决定施加任何影响，都可能导致其参选无效。

六、 授予合同

26.中选候选人公示

26.1评审结束经比选人确认后，比选人将在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)公示中选候选人，公示期为1日；参选人对评审结果有异议的，应当在公示期间以书面形式（法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章）提出。

26.2如果中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，比选人将取消其中选资格，并有权根据排名依次确定中选候选人；依次确定的中选候选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以拒绝补充中选候选人。

27．最终审查

27.1 比选人有权对中选候选人进行现场考察和对比复核，如发现存在任何弄虚作假情形的，比选人有权取消其中选资格；

27.2 最终审查工作如需参选人配合，参选人必须无条件配合；否则，比选人有权取消其中选资格；

27.3 如果中选候选人提供虚假材料和文件骗取中选的，比选人有权取消其中选资格。

28.更改实际工作量的权利

28.1 比选人有权对“第四章 项目需求”中规定的内容予以增加或减少。

29.接受和拒绝任何或所有参选的权利

29.1比选人保留在任何时候，接受或拒绝任何参选的权利，以及取消比选并拒绝所有参选的权利，对因此而受影响的参选人不承担任何责任。

30．中选通知书

30.1中选人确定后，比选代理机构向中选人发出中选通知书。

31．签订合同

31.1比选人与中选人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据比选文件、参选文件、答疑、修改、评审过程中有关文件等签订合同；

31.2若中选人接到中选通知书后，借故否认参选时已承诺的条件而拒绝签订合同，比选人将取消其中选资格，并有权根据排名依次确定中选候选人；依次确定的中选候选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以拒绝补充中选候选人。

32．比选代理费

32.1中选人在领取中选通知书时，向比选代理机构一次性支付（代理报酬的金额或收取比例按比选人与比选代理机构签订的《比选代理合同》约定执行）；

32.2 比选代理服务费只接受转账、支票、汇票形式。

异议受理

33．异议受理
33.1异议受理机构：江西智拓工程管理有限公司，电话：0791-86288856
由单位委托代理人携带本人身份证、授权委托书、异议材料送达比选人，企业法定代表人自行前往的应提供本人身份证、企业法定代表人身份证明，否则不予受理。

第三章 评审办法

一、开标

比选会议由比选代理机构主持：

（1）比选代理机构将在“比选公告”规定的时间和地点组织比选公开比选；开标时邀请所有参选人代表参加。参加开标的代表须携带相关材料参加，并应签名以证明其出席；

（2）参选截止时间前参选人未递交参选文件的，其投标无效； 

（3）按开标评标要求的程序进行开标、唱标；开标时，宣读参选人名称、参选价格、比选文件允许提供的参选文件的其他主要内容；未宣读的，在评标时将不予承认； 

（4）开标时，开标一览表内容与参选文件中有关明细内容不一致的，以开标一览表为准； 

（5）代理机构将做开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容。

二、评审

2.1 评审工作

（1）参选人和参选文件有下列情况之一者，经比选小组初审后按无效响应处理：

①参选文件有《评标委员会和评标办法暂行规定》九部委令第 23 号第 20 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 25 条规定内容的；

②法律、法规规定的其他否决投标情形。

（2）参选人和参选文件有下列情况之一的，取消参选资格，中选的取消中选资格：

①有违反《中华人民共和国招标投标法》 第 50 条、第 52 条、第53条、 第54条、第 55 条、第 57 条规定的；

（3）委托代理人、参选文件有下列情况之一者，比选人或者比选代理机构应当拒收或者退回参选文件：

①参选文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

②参选文件未按比选文件要求密封的；

③报价文件出现不平衡报价且超出合理范围的。
（4）参选文件有下列情况者经比选小组初审后按无效响应处理：

①参选文件的未按文件要求密封的；

（5）比选人约定的废标、无效标、拒收条款：   /    ；

（6） 法律、法规、规章规定的其他重大偏差。

非重大偏差的其他偏差均属于细微偏差。

2.2 为了有助于比选文件的审查、评价和比较，比选小组可以要求有关参选人澄清其参选文件部分内容，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改参选报价或实质性内容；

2.3 比选过程发生争议时，由比选小组进行书面裁决，裁决意见应在比选现场公开宣布，参选人对裁决意见有异议的，可当场以书面提出，比选小组应当重新裁决，当异议被否决，参选人不得对相同问题再次提出异议。

三、评审办法

（一）比选小组将按照规定，仅对确定为实质上响应比选文件要求的参选文件进行评价和比较；

评审方法：综合评分法；在参选人的参选文件最大限度地满足比选文件实质性要求的前提下，比选小组根据综合评分法原则进行评分，具体内容详见“评标细则”。

（二）评标细则：

	（资格）符合性评审

	评审点
	评审内容

	参选人的合法性
	1、具有独立承担民事责任的能力；

评审依据：营业执照或事业单位法人证书。

	
	2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

评审依据：开标前二个年度内任一年度经审计的财务审计报告或开标前六个月内（含当月）其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本开户许可证）。

	
	3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

评审依据：比选响应文件中提供承诺函（详见第六章8-3）。

	
	4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：（1）开标前六个月内（含当月）任意一个月的企业缴税凭证或证明（含电子凭证）；（2）开标前六个月内（含当月）任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细（含电子凭证）。

	
	5、参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：比选响应文件中提供声明函（详见第六章8-4）。

	
	6、通过“信用中国”网站-信用服务查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）、重大税收违法失信主体的参选人和通过中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的参选人，不得参与本项目的比选活动；

评审依据：提供信用中国及中国政府采购网相关内容查询截图打印加盖公章（该项网上查询打印纸质材料加盖公章可作原件使用）。

	
	注：以上材料需在参选文件中提供相应扫描件或复印件加盖公章。

	资质要求
	具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级(含)以上资质及有效期内的安全生产许可证

评审依据：资质证书、许可证书复印件加盖公章。

	项目经理
	拟派项目经理具有二级（含）以上注册建造师证书（专业：建筑工程,证书上的单位名称须与参选人名称一致，不含临时注册证书）和安全生产考核合格证书（B证）（证书上的单位名称须与参选人名称一致）。
评审依据：提供相关证书扫描件及参选人为其缴纳的开标前六个月内任意一个月的社保证明材料复印件并加盖参选人公章。

	外埠进赣单位
	外埠来赣企业应提供“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）上企业及注册人员完成备案的有效的网页查询截图并加盖公章（截图数量不限）；

评审依据：网页查询截图并加盖公章。

	联合体投标
	本工程不接受联合体参选（提供承诺函，格式自拟）。


（三）详细评审表（满分100分）
技术标（45分）

	序 号
	评审因素
	评审因素评分值
	评审标准

	
	
	
	

	1
	施工组织方案
	45分
	从施工组织方案关于①施工进度控制、②施工质量控制、③施工风险控制、④人员配置职责与权限划分、⑤重难点分析、⑥合理化建议等方面，结合本项目实际情况，进行综合评审。

优，计45-38分，良好，计37-30分，一般，计29-20分。未提供的不得分，本项满分45分。未提供的不得分。

评审依据：参选人在比选响应文件中提供成章节的施工组织方案加盖参选人公章。


商务标（55分）

	序 号
	评审因素
	评审因素

评分值
	评审标准

	1
	价格分
	15分
	评标基准价J计算公式：

J=(B1+B2+…+ Bn )÷n

B1 B2……Bn 为n 个有效投标总价，当有效投标总价个数n≥5时，J 为去掉一个最高和一个最低总价后的算术平均值；当有效投标总价个数在3≤n＜5时，J 为全部有效投标总价的算术平均值。

	
	
	
	评标价的偏差率计算公式：
[image: image1.png]



偏差率保留小数点后 2 位，第3位四舍五入。

	
	
	
	评标价得分计算： 

如果投标人的评标价＞评标基准价， 

则评标价得分＝评标价评分因素权重分值－偏差率 ×100×E1； 

如果投标人的评标价＜评标基准价， 

则评标价得分＝评标价评分因素权重分值＋偏差率 ×100×E2。 

其中：E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 投标人评标价得分最低为 0 分。 

1..投标报价等于评标价时，报价分满分；
2..投标报价每高于评标价1个百分点，扣1.5分；
3..投标报价每低于评标价1个百分点，扣1分。
本项目 E1=1.5；E2=1。 

所有评标价得分分值计算保留小数点后 2 位，第3位四舍五入。

	2
	人员配备
	20分
	拟派本项目项目经理及团队成员每有一人具备相关专业中级及以上职称的得10分，最高得20分，未提供不得分。

评审依据：提供上述人员职称证书复印件以及住建云查询截图并加盖参选人公章（证书及截图需体现参选人名称）。

	3
	业绩
	20分
	参选人业绩提供自2021年1月1日至开标当天截止（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每提供1个得10分，最多得20分。

评审依据：提供合同扫描件并加盖参选人公章佐证。


说明：比选小组需推荐三名中标候选人，综合得分最高者为第一中标排序人，综合得分第二高者为第二中标排序人，以此类推。若前三名综合得分出现相同的情况，则通过抽签方式确定排序。

抽签的方式为：抽签以手工抽取序号球的方式进行，先由参选人代表按参选文件递交签到顺序抽取各参选人对应的序号球，再由比选代理工作人员随机从所有按上款规定并列第一的参选人的对应序号球中抽取出一个，被抽中序号所对应的参选人即为排序第一中选候选人。

（三）参选文件的书面说明和补正
1、比选小组对评审有疑义或存在细微偏差的参选文件可以要求参选人进行书面说明和补正。对拒不做出书面说明或补正的参选人，比选小组在综合评议时可以否决其参选。
2、计分方法采用四舍五入，保留小数点后两位。

第四章 项目需求

一、项目概况

1、项目位置：红谷世纪花园小区A、B、C、D区及羽毛球馆等
2、项目主要建设内容：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修工程
3、比选控制价：475530.31元。

二、技术要求

1、参选人参选报价超过比选控制价，统一作无效参选处理。
2、质量要求：满足比选人要求，满足国家、行业和当地的现行技术指标要求。

3、在施工期间成交参选人须采取相应措施确保施工安全和质量安全，严格对质量安全进行把控，非比选人的原因发生的工程事故、人生伤亡事故等均由成交参选人承担责任。

4、其他人员：参选人应为本项目指派其他相关人员（包括但不限于安全员、土建施工员、土建质量员，投标文件中提供安全员的安全生产考核合格证书C证，土建施工员、土建质量员的岗位证书或培训证书，参选人为其缴纳的开标前六个月内任意一个月的社保证明加盖公章）。
5、施工期间，工人作业地点和周围必须清洁整齐，保证施工区域以外垃圾当日处理。

6、项目完工：

成交参选人需遵守比选人规定，完成施工及验收。

成交参选人负责实施并确保工程质量合格。工程完成后，参选人应书面申请验收，比选人将在七个工作日内组织验收，验收合格后各方签字确认。

成交参选人须提供验收所需设备、工具等便利条件，并按要求整改验收中发现的问题，直至工程通过验收。

验收标准须符合国家技术、质量、环保或行业标准。如验收不合格，成交参选人需返工并承担相关经济损失。
三、商务要求

1、服务地点：红谷世纪花园小区A、B、C、D区及羽毛球馆等。
2、工期：合同签订之日起1年。

3、付款方式：每季度支付当季已完合格工程量所对应工程价款的80%，竣工结算定案后30天内，支付至竣工结算总价的98.5%，本项目工程质保金为竣工结算总价的1.5%，待质保期满后支付。
4、成交参选人承诺无违法违规等行为，如经查实存在违法违规行为的，取消本项目中选资格。

5、其他相关要求需无条件满足比选人要求。

6、成交参选人在成交后需与本项目的建设单位——南昌红江实业发展有限公司签订合同。

7、工程量清单详见附件。
注：参选人须完全响应上述所有工程及其它要求，否则视为响应无效。
附件：
	工程项目清单汇总表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 1 页  共 1 页 

	序号
	项 目 内 容
	金 额
（元）

	1
	  分部分项工程费合计
	413328.44

	1.1
	  红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修
	413328.44

	1.1.1
	  红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修
	413328.44

	2
	  措施项目费合计
	22937.9

	2.1
	  安全生产措施费
	9842.9

	3
	  其他项目费合计
	

	3.1
	  其中：暂列金额
	

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	

	3.3
	  其中：计日工
	

	3.4
	  其中：总承包服务费
	

	3.5
	  其中：合同中约定的其他项目
	

	4
	  增值税
	39263.97

	6
	  工程总造价
	475530.31

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 1 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修
	
	
	
	
	413328.44

	
	
	红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修
	
	
	
	
	413328.44

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	413328.44

	
	
	屋面维修
	
	
	
	
	335257.8

	
	
	屋面卷材防水【上人屋面】
	
	
	
	
	187308.9

	1
	010902004001
	刚性层拆除
	1、拆除原屋面保护层（无钢筋）
	m2
	500
	24.49
	12245

	2
	010902004002
	防水层拆除
	1、拆除原屋面保护层（无钢筋）
	m2
	500
	9.51
	4755

	3
	010902004003
	保温层拆除
	1、铲除保温层（包括找平层） 
	m2
	500
	27.56
	13780

	4
	01B001
	拆除点工
	1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算
	工日
	1
	220
	220

	5
	010103002001
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	100
	140.39
	14039

	6
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1、20厚1:3水泥砂浆找平层
	m2
	500
	17.77
	8885

	7
	010902002001
	屋面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料
	m2
	1500
	43.66
	65490

	本页小计
	119414


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 2 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	8
	010902001001
	屋面卷材防水
	1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）
	m2
	1500
	31.99
	47985

	9
	010902004004
	屋面刚性层
	1、40厚C20细石混凝土保护层
	m2
	500
	30.45
	15225

	10
	010506018001
	屋面刚性层内配钢筋
	1、内配冷拔Ф4双向@150钢筋网
	t
	1
	4684.9
	4684.9

	
	
	屋面卷材防水【不上人屋面】
	
	
	
	
	147948.9

	11
	010902004005
	刚性层拆除
	1、拆除原屋面保护层（无钢筋）
	m2
	500
	24.49
	12245

	12
	010902004006
	防水层拆除
	1、拆除原屋面保护层（无钢筋）
	m2
	500
	9.51
	4755

	13
	010902004007
	保温层拆除
	1、铲除保温层 （不包括找平层）�
	m2
	500
	24.49
	12245

	14
	01B002
	拆除点工
	1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算
	工日
	1
	220
	220

	15
	010103002002
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	100
	140.39
	14039

	16
	011101001002
	水泥砂浆楼地面
	1、20厚1:3水泥砂浆找平层
	m2
	500
	17.77
	8885

	17
	010902002002
	屋面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料
	m2
	1000
	43.66
	43660

	本页小计
	163943.9


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 3 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	18
	010902001002
	屋面卷材防水
	1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）
	m2
	1000
	31.99
	31990

	19
	010902004008
	屋面刚性层
	1、40厚C20细石混凝土保护层
	m2
	500
	30.45
	15225

	20
	010506018002
	屋面刚性层内配钢筋
	1、内配冷拔Ф4双向@150钢筋网
	t
	1
	4684.9
	4684.9

	
	
	外墙维修
	
	
	
	
	12662.97

	
	
	一、外墙涂料【2米以下】
	
	
	
	
	453.41

	21
	011403001001
	铲除油漆面
	1、清理原外墙涂料
	m2
	1
	4.83
	4.83

	22
	011201001001
	立面抹灰层拆除
	1、铲除墙面基层
	m2
	1
	17.63
	17.63

	23
	01B003
	拆除点工
	1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算
	工日
	1
	220
	220

	24
	010103002003
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	140.41
	140.41

	25
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚1:3水泥砂浆抹平
	m2
	1
	31.22
	31.22

	26
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料
	m2
	1
	23.23
	23.23

	27
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1、刮腻子2道
2、底层涂料1道（抗碱封闭底漆）
3、面层涂料2道
	m2
	1
	16.09
	16.09

	本页小计
	52353.31


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 4 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	二、外墙真石漆【2米以下】
	
	
	
	
	513.96

	28
	011403001002
	铲除油漆面
	1、清理原外墙涂料
	m2
	1
	4.83
	4.83

	29
	011201001003
	立面抹灰层拆除
	1、铲除墙面基层
	m2
	1
	17.63
	17.63

	30
	01B004
	拆除点工
	1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算
	工日
	1
	220
	220

	31
	010103002004
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	140.41
	140.41

	32
	011201001004
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚1:3水泥砂浆抹平
	m2
	1
	31.22
	31.22

	33
	010903002002
	墙面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料
	m2
	1
	23.23
	23.23

	34
	011403001003
	抹灰面油漆
	1、刮涂耐水腻子，干燥后打磨
2、封固底漆1道（抗碱封闭底漆）
3、面层外墙真石漆2道
	m2
	1
	76.64
	76.64

	
	
	三、外墙干挂石材【2米以下】
	
	
	
	
	527.58

	35
	011403001004
	立面块料拆除
	1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨）
	m2
	1
	12.49
	12.49

	36
	011201001005
	立面抹灰层拆除
	1、拆除清理至墙面基层
	m2
	1
	17.63
	17.63

	本页小计
	544.08

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 5 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	37
	01B005
	拆除点工
	1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算
	工日
	1
	220
	220

	38
	010103002005
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	140.41
	140.41

	39
	011201001006
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚1:3水泥砂浆抹平
	m2
	1
	31.22
	31.22

	40
	010903002003
	墙面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料
	m2
	1
	23.23
	23.23

	41
	011203001001
	石材墙、柱面
	1、恢复干挂石材（不含主材费）
	m2
	1
	82.6
	82.6

	
	
	四、外墙干挂石材、不需清理墙面基层【2米以下】
	
	
	
	
	95.09

	42
	011403001005
	立面块料拆除
	1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨）
	m2
	1
	12.49
	12.49

	43
	011203001002
	石材墙、柱面
	1、恢复干挂石材（不含主材费）
	m2
	1
	82.6
	82.6

	
	
	五、外墙涂料【2米以上高空作业，使用登高车作业方式】
	
	
	
	
	1550.1

	44
	011403001006
	铲除油漆面
	1、清理原外墙涂料
	m2
	1
	4.83
	4.83

	45
	011201001007
	立面抹灰层拆除
	1、铲除墙面基层
	m2
	1
	17.63
	17.63

	本页小计
	615.01


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 6 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	46
	01B006
	拆除点工
	1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算
	工日
	1
	220
	220

	47
	010103002006
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	140.41
	140.41

	48
	011201001008
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚1:3水泥砂浆抹平
	m2
	1
	31.22
	31.22

	49
	010903002004
	墙面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料
	m2
	1
	23.23
	23.23

	50
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1、刮腻子2道
2、底层涂料1道（抗碱封闭底漆）
3、面层涂料2道
	m2
	1
	16.09
	16.09

	51
	01B007
	平台作业升降车
	1、平台作业升降车 16m     2、包含进出场费用
	台班
	1
	475.97
	475.97

	52
	01B008
	垂直运输
	1、汽车式高空作业车 20m     2、包含进出场费用
	台班
	1
	620.72
	620.72

	
	
	六、外墙涂料【2米以上高空作业，使用吊篮作业方式】
	
	
	
	
	678.41

	53
	011403001007
	铲除油漆面
	1、清理原外墙涂料
	m2
	1
	4.83
	4.83

	54
	011201001009
	立面抹灰层拆除
	1、铲除墙面基层
	m2
	1
	17.63
	17.63

	本页小计
	1550.1


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 7 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	55
	01B009
	拆除点工
	1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算
	工日
	1
	220
	220

	56
	010103002007
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	140.41
	140.41

	57
	011201001010
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚1:3水泥砂浆抹平
	m2
	1
	31.22
	31.22

	58
	010903002005
	墙面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料
	m2
	1
	23.23
	23.23

	59
	011404001003
	墙面喷刷涂料
	1、刮腻子2道
2、底层涂料1道（抗碱封闭底漆）
3、面层涂料2道
	m2
	1
	16.09
	16.09

	60
	01B010
	电动吊篮
	1、电动吊篮
	台班
	1
	225
	225

	
	
	七、外墙涂料【2米以上高空作业，使用蜘蛛人作业方式】
	
	
	
	
	1033.41

	61
	011403001008
	铲除油漆面
	1、清理原外墙涂料
	m2
	1
	4.83
	4.83

	62
	011201001011
	立面抹灰层拆除
	1、拆除清理至墙面基层
	m2
	1
	17.63
	17.63

	63
	01B011
	拆除点工
	1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算
	工日
	1
	220
	220

	本页小计
	898.41


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 8 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	64
	010103002008
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	140.41
	140.41

	65
	011201001012
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚1:3水泥砂浆抹平
	m2
	1
	31.22
	31.22

	66
	010903002006
	墙面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料
	m2
	1
	23.23
	23.23

	67
	011404001004
	墙面喷刷涂料
	1、刮腻子2道
2、底层涂料1道（抗碱封闭底漆）
3、面层涂料2道
	m2
	1
	16.09
	16.09

	68
	01B012
	蜘蛛人
	1、蜘蛛人
	台班
	1
	580
	580

	
	
	八、外墙真石漆【2米以上高空作业，使用登高车作业方式】
	
	
	
	
	989.93

	69
	011403001009
	铲除油漆面
	1、清理原外墙真石漆
	m2
	1
	4.83
	4.83

	70
	011201001013
	立面抹灰层拆除
	1、铲除墙面基层
	m2
	1
	17.63
	17.63

	71
	01B013
	拆除点工
	1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算
	工日
	1
	220
	220

	本页小计
	1033.41


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 9 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	72
	010103002009
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	140.41
	140.41

	73
	011201001014
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚1:3水泥砂浆抹平
	m2
	1
	31.22
	31.22

	74
	010903002007
	墙面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料
	m2
	1
	23.23
	23.23

	75
	011403001010
	抹灰面油漆
	1、刮涂耐水腻子，干燥后打磨
2、封固底漆1道（抗碱封闭底漆）
3、面层外墙真石漆2道
	m2
	1
	76.64
	76.64

	76
	01B014
	平台作业升降车
	1.平台作业升降车 16m     2.包含进出场费用
	台班
	1
	475.97
	475.97

	
	
	九、外墙真石漆【2米以上高空作业，使用吊篮作业方式】
	
	
	
	
	738.96

	77
	011403001011
	铲除油漆面
	1、清理原外墙涂料
	m2
	1
	4.83
	4.83

	78
	011201001015
	立面抹灰层拆除
	1、铲除墙面基层
	m2
	1
	17.63
	17.63

	79
	01B015
	拆除点工
	1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算
	工日
	1
	220
	220

	本页小计
	989.93


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 10 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	80
	010103002010
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	140.41
	140.41

	81
	011201001016
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚1:3水泥砂浆抹平
	m2
	1
	31.22
	31.22

	82
	010903002008
	墙面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料
	m2
	1
	23.23
	23.23

	83
	011403001012
	抹灰面油漆
	1、刮涂耐水腻子，干燥后打磨
2、封固底漆1道（抗碱封闭底漆）
3、面层外墙真石漆2道
	m2
	1
	76.64
	76.64

	84
	01B016
	电动吊篮
	1、电动吊篮
	台班
	1
	225
	225

	
	
	十、外墙真石漆【2米以上高空作业，使用蜘蛛人作业方式】
	
	
	
	
	1093.96

	85
	011403001013
	铲除油漆面
	1、清理原外墙涂料
	m2
	1
	4.83
	4.83

	86
	011201001017
	立面抹灰层拆除
	1、铲除墙面基层
	m2
	1
	17.63
	17.63

	87
	01B017
	拆除点工
	1、当该项拆除清单总价不足市场价格时候，按点工计算
	工日
	1
	220
	220

	本页小计
	738.96


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 11 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	88
	010103002011
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	140.41
	140.41

	89
	011201001018
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚1:3水泥砂浆抹平
	m2
	1
	31.22
	31.22

	90
	010903002009
	墙面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料
	m2
	1
	23.23
	23.23

	91
	011403001014
	抹灰面油漆
	1、刮涂耐水腻子，干燥后打磨
2、封固底漆1道（抗碱封闭底漆）
3、面层外墙真石漆2道
	m2
	1
	76.64
	76.64

	92
	01B018
	蜘蛛人
	1、蜘蛛人
	台班
	1
	580
	580

	
	
	十一、外墙干挂石材【2米以上高空作业，使用登高车作业方式】
	
	
	
	
	1404.27

	93
	011403001015
	立面块料拆除
	1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨）
	m2
	1
	12.49
	12.49

	94
	011201001019
	立面抹灰层拆除
	1、拆除清理至墙面基层
	m2
	1
	17.63
	17.63

	95
	010103002012
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	140.41
	140.41

	本页小计
	1022.03


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 12 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	96
	011201001020
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚1:3水泥砂浆抹平
	m2
	1
	31.22
	31.22

	97
	010903002010
	墙面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料
	m2
	1
	23.23
	23.23

	98
	011203001003
	石材墙、柱面
	1、恢复干挂石材（不含主材费）
	m2
	1
	82.6
	82.6

	99
	01B020
	平台作业升降车
	1、平台作业升降车 16m     

2、包含进出场费用
	台班
	1
	475.97
	475.97

	100
	01B021
	垂直运输
	1、汽车式高空作业车 20m     

2、包含进出场费用
	台班
	1
	620.72
	620.72

	
	
	十二、外墙干挂石材、不需清理墙面基层【2米以上高空作业，使用登高车作业方式】
	
	
	
	
	1191.78

	101
	011403001016
	立面块料拆除
	1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨）
	m2
	1
	12.49
	12.49

	102
	011203001004
	石材墙、柱面
	1、恢复干挂石材（不含主材费）
	m2
	1
	82.6
	82.6

	103
	01B022
	平台作业升降车
	1、平台作业升降车 16m     

2、包含进出场费用
	台班
	1
	475.97
	475.97

	104
	01B023
	垂直运输
	1、汽车式高空作业车 20m     

2、包含进出场费用
	台班
	1
	620.72
	620.72

	
	
	十三、外墙干挂石材【2米以上高空作业，使用吊篮作业方式）】
	
	
	
	
	509.35

	105
	011403001017
	立面块料拆除
	1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨）
	m2
	1
	12.49
	12.49

	本页小计
	2438.01


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 13 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	106
	011201001021
	立面抹灰层拆除
	1、铲除墙面基层
	m2
	1
	17.63
	17.63

	107
	010103002013
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	140.41
	140.41

	108
	011201001022
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚1:3水泥砂浆抹平
	m2
	1
	31.22
	31.22

	109
	011203001005
	石材墙、柱面
	1、恢复干挂石材（不含主材费）
	m2
	1
	82.6
	82.6

	110
	01B024
	电动吊篮
	1、电动吊篮
	台班
	1
	225
	225

	
	
	十四、外墙干挂石材、不需清理墙面基层【2米以上高空作业，使用登高车作业方式】
	
	
	
	
	320.09

	111
	011403001018
	立面块料拆除
	1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨）
	m2
	1
	12.49
	12.49

	112
	011203001006
	石材墙、柱面
	1、恢复干挂石材（不含主材费）
	m2
	1
	82.6
	82.6

	113
	01B025
	电动吊篮
	1、电动吊篮
	台班
	1
	225
	225

	
	
	十五、外墙干挂石材【2米以上高空作业，使用蜘蛛人作业方式】
	
	
	
	
	887.58

	114
	011403001019
	立面块料拆除
	1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨）
	m2
	1
	12.49
	12.49

	115
	011201001023
	立面抹灰层拆除
	1、铲除墙面基层
	m2
	1
	17.63
	17.63

	本页小计
	847.07


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 14 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	116
	010103002014
	余方弃置
	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内
2、挖掘机装车 石渣
3、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	140.41
	140.41

	117
	011201001024
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚1:3水泥砂浆抹平
	m2
	1
	31.22
	31.22

	118
	010903002011
	墙面涂膜防水
	1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料
	m2
	1
	23.23
	23.23

	119
	011203001007
	石材墙、柱面
	1、恢复干挂石材（不含主材费）
	m2
	1
	82.6
	82.6

	120
	01B026
	蜘蛛人
	1、蜘蛛人
	台班
	1
	580
	580

	
	
	十六、外墙干挂石材、不需清理墙面基层【2米以上高空作业，使用蜘蛛人作业方式】
	
	
	
	
	675.09

	121
	011403001020
	立面块料拆除
	1、拆除原外墙干挂石材（不拆龙骨）
	m2
	1
	12.49
	12.49

	122
	011203001008
	石材墙、柱面
	1、恢复干挂石材（不含主材费）
	m2
	1
	82.6
	82.6

	123
	01B027
	蜘蛛人
	1、蜘蛛人
	台班
	1
	580
	580

	
	
	内墙
	
	
	
	
	21185

	124
	011201001025
	墙、柱面一般抹灰
	1、20厚M15水泥砂浆
	m2
	500
	25.12
	12560

	125
	011403001021
	抹灰面油漆
	
	m2
	500
	17.25
	8625

	
	
	管道修复
	
	
	
	
	155.92

	
	
	一、天棚面龙骨及饰面拆除【吊顶区域】
	
	
	
	
	35.59

	126
	011302001001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1、拆除原石膏板吊顶
	m2
	1
	6.87
	6.87

	本页小计
	22724.42


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 15 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	127
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1、恢复原石膏板吊顶
	m2
	1
	13.23
	13.23

	128
	081101005001
	拆除管道
	1、管道拆除
	m
	1
	1.94
	1.94

	129
	031301003001
	套管
	1、安装管道
	个
	1
	13.55
	13.55

	
	
	二、明管铺设区域
	
	
	
	
	15.49

	130
	081101005002
	拆除管道
	1、管道拆除
	m
	1
	1.94
	1.94

	131
	031301003002
	套管
	1、安装管道
	个
	1
	13.55
	13.55

	
	
	三、暗管铺设，埋深约2M以内
	
	
	
	
	104.84

	132
	031001008001
	塑料管
	1、更换破损管材（材料根据信息价
	m
	1
	25.42
	25.42

	133
	010102007001
	回填方
	1、恢复原地面（根据原地面材料恢复）
	m3
	1
	1.95
	1.95

	134
	010102002001
	挖沟槽土方
	1、开挖原地面
	m3
	1
	77.47
	77.47

	
	
	杂物清理仅运输
	
	
	
	
	351.3

	135
	010902004009
	屋面杂物清理
	1、垃圾垂直运输及垃圾外运10km（自行考虑）
	m2
	1
	131.3
	131.3

	136
	010902004010
	屋面清理
	人工清理屋顶杂物，工程量结算按实调整
	工日
	1
	220
	220

	
	
	管道疏通
	
	
	
	
	1000

	137
	01B019
	雨污水管疏通
	1.雨污水管疏通
	项
	1
	1000
	1000

	
	
	外窗漏水修复
	
	
	
	
	172.05

	138
	010808002001
	金属门窗拆除
	1、拆除原外窗（保护型拆除）
2、清理原外窗封堵材料
	樘
	1
	83.59
	83.59

	139
	010807001001
	金属(塑钢)窗
	1、重新安装原外窗（不含主材费）
	m2
	1
	88.46
	88.46

	
	
	用电维修
	
	
	
	
	1000

	140
	01B028
	同雨污水、给水管道维修
	1.同雨污水、给水管道维修
	项
	1
	1000
	1000

	
	
	打孔
	
	
	
	
	38.06

	本页小计
	2672.4


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 16 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	141
	031301002001
	开孔打洞
	1、砖墙、混凝土面打孔，孔径包含φ50以内、φ50-φ100、φ100-φ200
	个
	1
	38.06
	38.06

	
	
	现场待发生
	
	
	
	
	2271.19

	142
	010402001001
	拆除砌筑
	1、拆除实心砌体、轻质砌体、砌块墙等
2、含措施费、垃圾下楼
	m3
	1
	166.7
	166.7

	143
	081102001001
	拆除混凝土
	1、拆除素混凝土
2、含措施费、垃圾下楼
	m3
	1
	472.55
	472.55

	144
	081102001002
	拆除其他构件钢筋混凝土小型构件
	1、拆除钢筋混凝土小型构件，砼标号综合考虑
2、含措施费、垃圾下楼
	m3
	1
	472.55
	472.55

	145
	081102001003
	拆除钢筋混凝土构造柱
	1、拆除钢筋混凝土柱（不区分砼标号、钢筋切割、各种尺寸大小）
2、含措施费、垃圾下楼
	m3
	1
	1110.98
	1110.98

	146
	010103002015
	余方弃置
	1、挖掘机装车 石渣
2、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	48.41
	48.41

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	6776.78

	147
	081101006001
	保护性拆除砌筑
	1、拆除实心砌体、轻质砌体、砌块墙等
2、拆除后的材料需重复利用
	m3
	1
	262.32
	262.32

	本页小计
	2571.57


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 17 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	148
	081102001004
	拆除其他构件钢筋混凝土（含女儿墙、栏板）
	1、拆除钢筋混凝土，砼标号综合考虑
2、含措施费、垃圾下楼
	m3
	1
	1110.98
	1110.98

	149
	081102001005
	拆除钢筋混凝土圈梁
	1、拆除钢筋混凝土圈梁（含C35砼标号以内、钢筋切割、各种尺寸大小）
2、含措施费、垃圾下楼
	m3
	1
	1059.77
	1059.77

	150
	081102001006
	混凝土面凿毛
	1、凿毛混凝土面（含梁、板、墙、平面、侧面、底面等）
2、含措施费、垃圾下楼
	m3
	1
	13.71
	13.71

	151
	010603001001
	拆除钢结构
	1、拆除各类钢构件
2、需自行考虑废钢回收及含措施费、垃圾下楼
	t
	1
	465.81
	465.81

	152
	010506006001
	钢筋混凝土拆除无损切割（绳锯）
	1、钢筋混凝土拆除无损切割
2、含措施费、垃圾下楼
	t
	1
	1446.34
	1446.34

	153
	010603001002
	拆除钢结构
	1、拆除各类钢构件
2、需自行考虑废钢回收及含措施费、垃圾下楼
	t
	1
	801.68
	801.68

	154
	010603001003
	拆除钢骨架（包含但不限于角钢、型钢、方钢等）
	1、拆除钢骨架（包含但不限于角钢、型钢、方钢等）
	t
	1
	801.68
	801.68

	本页小计
	5699.97


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 18 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	155
	010403006001
	拆除金属栏杆
	1、拆除金属栏杆，不区分部分
2、含措施费、垃圾下楼
	m
	1
	22.68
	22.68

	156
	011101001003
	铲除楼地面找平层
	1、拆除楼地面找平层（不分厚度，综合考虑）
2、含措施费、垃圾下楼
	m2
	1
	106.52
	106.52

	157
	010501001001
	铲除混凝土垫层
	1、拆除混凝土垫层（含楼地面垫层）
2、含措施费、垃圾下楼
	m3
	1
	472.55
	472.55

	158
	011302001003
	拆除天棚金属龙骨金属面
	1、拆除天棚金属龙骨金属面
2、含措施费、垃圾下楼
	m2
	1
	10.06
	10.06

	159
	011207001001
	拆除轻钢龙骨隔墙
	1、拆除隔墙龙骨、基层板及面层
2、含措施费、垃圾下楼及外运处理
	m2
	1
	13.83
	13.83

	160
	011201001026
	铲除墙柱面水泥砂浆面、抹灰面
	1、铲除墙柱面水泥砂浆面、抹灰面
2、含措施费、垃圾下楼
	m2
	1
	19.29
	19.29

	161
	011104002001
	拆除墙面基层（木基层、龙骨等）
	1、拆除木基层、龙骨等
2、含措施费、垃圾下楼
	m2
	1
	8.94
	8.94

	162
	011203001009
	拆除墙面钢骨架（石材干挂钢骨架等）
	1、拆除墙面钢骨架（石材干挂钢骨架等）
2、需自行考虑废钢回收及含垃圾清运
	m2
	1
	21.55
	21.55

	本页小计
	675.42


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 19 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	163
	011203003001
	拆除墙面
	1、拆除墙面，含基层抹灰、面层，不区分材质
2、含措施费、垃圾下楼
	m2
	1
	12.98
	12.98

	164
	011403001022
	铲除墙面面层（涂料、壁布、壁纸、木饰面及腻子层等）
	1、拆除涂料、壁布、壁纸、木饰面及腻子层等
2、含措施费、垃圾下楼
	m2
	1
	5.67
	5.67

	165
	011203003002
	拆除墙面面层（岩板、墙砖、石材等）
	1、拆除岩板、墙砖、石材等
2、含措施费、垃圾下楼
	m2
	1
	14.96
	14.96

	166
	011101001004
	铲除保护层
	1、铲除保护层
2、含措施费、垃圾下楼
	m2
	1
	22.79
	22.79

	167
	010103002016
	余方弃置
	1、挖掘机装车 石渣
2、自卸汽车运石渣 运距≤1km �实际运距(km):10（自行综合考虑）
	m3
	1
	48.41
	48.41

	168
	081101005003
	拆除通风道、烟道等
	1、拆除预制混凝土通风管道、成品烟道
2、含措施费、垃圾下楼
	m
	1
	6.12
	6.12

	169
	081101005004
	拆除橱柜，柜体
	1、拆除橱柜，柜体
2、含措施费、垃圾下楼
	m
	1
	26.06
	26.06

	170
	010810001001
	窗帘盒拆除
	1、窗帘盒拆除
2、含措施费、垃圾下楼
	m2
	1
	2.08
	2.08

	
	
	加固改造
	
	
	
	
	287.21

	171
	080206006001
	结构植筋Φ6.5~10
	1、含开孔、清孔、及注胶（国产）等必要工作
	根
	1
	5.7
	5.7

	本页小计
	144.77


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 20 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	172
	080206006002
	结构植筋Φ12~14
	1、含开孔、清孔、及注胶（国产）等必要工作
	根
	1
	8.42
	8.42

	173
	080206006003
	结构植筋Φ16~20
	1、含开孔、清孔、及注胶（国产）等必要工作
	根
	1
	12.43
	12.43

	174
	080206006004
	结构植筋Φ20以上
	1、含开孔、清孔、及注胶（国产）等必要工作
	根
	1
	17.27
	17.27

	175
	01B029
	贴金属板
	1、金属材质（厚度综合考虑）
2、钢材表面打磨、防火防腐、制作、安装、灌胶、抹保护层等
3、综合各类混凝土构件基层
	m2
	1
	133.04
	133.04

	176
	01B030
	碳纤维加固 单层
	1.采用碳纤维，采用A类粘贴胶（国产）粘贴
2、综合各类构件基层处理、制作、安装、表面防火处理、刷界面剂、抹砂浆保护层、检验试验费、垃圾清运等
	m2
	1
	66
	66

	177
	01B031
	碳纤维加固 增加层
	碳纤维加固每增加一层（不含基层处理）
	m2
	1
	44.35
	44.35

	
	
	机械台班
	
	
	
	
	710.44

	178
	01B032
	手持式风镐
	1、风镐
	台班
	1
	250
	250

	179
	01B033
	抽水台班
	1、抽水泵出口直径100以下
	台班
	1
	190.28
	190.28

	本页小计
	721.79


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 21 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	180
	01B034
	抽水台班
	1、抽水泵出口直径100以上
	台班
	1
	270.16
	270.16

	
	
	土建新建
	
	
	
	
	31459.72

	181
	010402001002
	砌块墙
	1、砌块品种、规格、强度等级:实心砌体、轻质砌体、加气混凝土砌块(规格型号综合考虑）
2、砌筑砂浆要求：预拌砂浆
3、综合考虑各种墙厚度、砂浆等级M7.5
	m3
	1
	343.65
	343.65

	182
	011207003001
	成品隔断
	1、隔板材料品种、规格、颜色:综合考虑
2、包含五金、合页、门等制作及安装
	m2
	1
	146.43
	146.43

	183
	011207003002
	金属隔断
	1、75系列轻钢龙骨基础，双面石膏板面层，内填隔音棉（厚度综合考虑）
2、包含人工费、制作、安装
	m2
	1
	78.57
	78.57

	184
	011201001027
	墙、柱面一般抹灰
	1、综合考虑水泥砂浆配合比、厚度
	m2
	1
	28.3
	28.3

	185
	080707014001
	格栅灯开孔
	1、格栅灯开孔，综合各种规格及各种材质吊顶
2、含灯具安装完成后的修补
	个
	1
	6
	6

	本页小计
	873.11


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 22 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	186
	080707014002
	吊顶筒灯开孔
	1、吊顶格筒灯/射灯开孔，综合各种规格及各种材质吊顶
2、含灯具安装完成后的修补
	个
	1
	12.46
	12.46

	187
	01B035
	烟道、排风道
	1.成品烟道、排风道（含止逆阀、止回阀等）
2.规格尺寸:综合考虑；
3.安装、运输、措施等
	m
	1
	221.73
	221.73

	188
	010506009001
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢，直径10（含）以内
2、钢筋制作、安装、运输、焊接、绑扎、措施等
	t
	1
	4684.9
	4684.9

	189
	010506009002
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢，直径10以外
2、钢筋制作、安装、运输、焊接、绑扎、措施等
	t
	1
	4276.91
	4276.91

	190
	010608001001
	钢骨架（角钢、镀锌钢管等）
	1、综合考虑规格型号、制作、焊接、安装、运输等所有工作内容；
2、未尽事宜详见施工图纸、物料表及考虑现场实际情况
	t
	1
	8519.68
	8519.68

	本页小计
	17715.68


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 23 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	191
	010506025001
	预埋铁件
	1、综合考虑规格型号、制作、焊接、安装、运输等所有工作内容；
2、未尽事宜详见施工图纸、物料表及考虑现场实际情况
	t
	1
	8001.67
	8001.67

	192
	040901010001
	钢筋机械连接
	1、连接方式:投标人自行考虑，接头性能等级不低于Ⅱ级
2、规格:Φ25以内
	个
	1
	12.82
	12.82

	193
	040901010002
	钢筋机械连接
	1、连接方式:投标人自行考虑，接头性能等级不低于Ⅱ级
2、规格:Φ40以内
	个
	1
	16.31
	16.31

	194
	031301002002
	砖墙、砌块墙开洞
	1、开砖墙、砌块等墙体开洞，厚度、洞大小综合考虑；
2、含垃圾清理
	个
	1
	199.26
	199.26

	195
	01B036
	幕墙铝单板开孔
	1.幕墙铝单板开孔
	个
	1
	5
	5

	196
	010502021001
	构造柱
	1、混凝土种类:预拌混凝土
2、混凝土强度等级:综合考虑
3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等
	m3
	1
	512.94
	512.94

	本页小计
	8748


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 24 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	197
	010502022001
	圈梁
	1、混凝土种类:预拌混凝土
2、混凝土强度等级:综合考虑
3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等
	m3
	1
	462.01
	462.01

	198
	010502023001
	过梁
	1、混凝土种类:预拌混凝土
2、混凝土强度等级:综合考虑
3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等
	m3
	1
	488.38
	488.38

	199
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1、混凝土种类:预拌混凝土
2、混凝土强度等级:综合考虑
3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等
	m3
	1
	373.85
	373.85

	200
	010504011001
	雨篷板
	1、混凝土种类:预拌混凝土
2、混凝土强度等级:综合考虑
3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等
	m3
	1
	495.48
	495.48

	201
	010502022002
	室内反坎
	1、混凝土种类:预拌混凝土
2、混凝土强度等级:综合考虑
3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等
	m3
	1
	462.01
	462.01

	本页小计
	2281.73


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 25 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	202
	010502022003
	室外空调机位反坎
	1、混凝土种类:预拌混凝土
2、混凝土强度等级:综合考虑
3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等
4、需要室外高空作业，综合考虑费用
	m3
	1
	462.01
	462.01

	203
	060104017001
	小型构件
	1、名称：小型构件
2、混凝土强度等级： 综合考虑
3、综合考虑混凝土现场拌合、泵送等
	m3
	1
	615.59
	615.59

	204
	010505011001
	构造柱模板
	1、部位：构造柱/抱框柱模板
2、模板类型自定
3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用
	m2
	1
	40.28
	40.28

	205
	010505012001
	圈梁模板
	1、部位：圈梁模板
2、模板类型自定
3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用
	m2
	1
	49.97
	49.97

	206
	010505013001
	过梁模板
	1、部位：过梁模板
2、模板类型自定
3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用
	m2
	1
	67.1
	67.1

	本页小计
	1234.95


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 26 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	207
	010505007001
	楼板、屋面板、坡道板模板
	1、部位：有梁板模板
2、模板类型自定
3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用
	m2
	1
	50.65
	50.65

	208
	010505008001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1、部位：雨篷、悬挑板、阳台板模板
2、模板类型自定
3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用
	m2
	1
	82.49
	82.49

	209
	010505012002
	室内反坎模板
	1、部位：室内反坎模板
2、模板类型自定
3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用
	m2
	1
	49.97
	49.97

	210
	010505012004
	室外空调机位反坎模板
	1、部位：室内反坎模板
2、模板类型自定
3、组价自行考虑因模板超高、室外超高作业等因素增加的费用
	m2
	1
	49.97
	49.97

	211
	020413013001
	零星构件模板
	1、部位：小型构件混凝土模板
2、模板类型自定
3、组价自行考虑因模板超高等因素增加的费用
	m2
	1
	65.4
	65.4

	本页小计
	298.48


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 27 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	212
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	1、综合考虑各种材料找坡
2、浇筑、基层处理、垂直运输等
	m2
	1
	26.82
	26.82

	213
	011102003001
	块料楼地面
	1、铺防滑地砖，砂浆擦缝（规格综合考虑）
2、20厚DTA砂浆粘结层
	m2
	1
	62.34
	62.34

	214
	011001001001
	保温隔热屋面
	1、保温隔热材料厚度:100厚B1级挤塑聚苯板保温
2、保温材料容重：22~35KG/M3
3、满足设计及消防要求
	m2
	1
	36.32
	36.32

	215
	011001003001
	保温隔热墙面
	1、外墙保温50~70厚B1级挤塑聚苯板，其他要求详见原设计图纸；
2、抗裂砂浆网格布；
3、其他要求满足图纸及施工、验收规范要求
	m2
	1
	78.96
	78.96

	216
	011001005001
	空调板、飘窗板、挑檐保温层
	1、外墙保温30厚B1级聚苯板，其他要求详见原设计图纸；
2、抗裂砂浆网格布；
3、其他要求满足图纸及施工、验收规范要求
	m2
	1
	41.18
	41.18

	本页小计
	245.62


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 28 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	217
	010501002001
	楼地面垫层
	1、30厚C20细石混凝土，随打随抹平
	m3
	1
	29.24
	29.24

	218
	011101001005
	水泥砂浆楼地面
	1、20mm厚1:3水泥砂浆
	m2
	1
	21.46
	21.46

	219
	011101002002
	细石混凝土楼地面
	1、40mm厚C20细石砼面层压光
	m2
	1
	33.15
	33.15

	220
	011302001004
	平面吊顶天棚
	1、不上人吊顶
2、9.5mm石膏板
3、U型双层轻钢龙骨，不上人，Φ8全牙镀锌吊筋
4、若特殊部位为木结构则木结构必须做防火、防腐处理，刷防火涂料三遍、防腐剂涂刷均匀
5、按规范或检修需要必须设置的检修口、开孔
	m2
	1
	70.02
	70.02

	221
	011101001007
	水泥砂浆抹灰收口（门边、门洞）
	
	m
	1
	23.44
	23.44

	222
	01B037
	墙面洞口砌体封堵
	1.加砌混凝土砌块洞口封堵、洞口尺寸综合考虑现场情况；
1、综合考虑主材、辅材、措施、运输、垃圾外运等费用
	个
	1
	150
	150

	223
	01B038
	市政围挡租赁
	1.市政围挡暂定2.2米高
	米/天
	1
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	332.31

	合计
	413328.44


	增值税计价表

	工程名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	标段：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修项目
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费
	436266.34
	9
	39263.97

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	39263.97


第五章 拟签订合同的文本

甲方：
乙方：                

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就                                及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲、乙双方协商内容为准。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或                       法定代表人或

其授权的代理人（签字）：           其授权的代理人（签字）：

年   月   日                       年   月   日

第六章 参选文件格式

项目名称：红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修工程
比选编号：JXZT-BX20260319
比  选  响  应  文  件
参选单位：                               (章)   

法定代表人：                             (章)   

联系人：                  电话：                  

投递日期：                                  

1 、比选响应函
致：南昌红江实业发展有限公司 

根据贵方“             比选项目”          （项目编号      ）投标邀请或比选公告，正式授权下述签字人        （姓名）代表参选人          （参选人全称），提交参选文件。 

据此函，签字人兹宣布同意如下： 

（1）按比选文件规定项目参选总价为（大写）          元人民币。 

（2）我们已详细审核全部比选文件，包括比选文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。 

（3）我们同意从参选人须知规定的开标日期起遵循本参选文件，并在参选人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。 

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可不被退还。 

（5）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。 

（6）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。 

（7）我们根据比选文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于比选人要求的日期内完成，并交付比选人最终成果文件。 

（8）与本投标有关的信息请寄： 

参选人名称：         （公章）
通讯地址：                   
电 话：                      
传 真：                      
委托代理人（签字）：            
日 期：                     

2 、法定代表人资格证明书

单位名称：
地址：
姓名：       性别：       年龄：     职务：       系                   的法定代表人。为处理   （项目名称）   的一切相关事务，签署上述服务工程的参选文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
参选人：        (盖公章)       
日  期：           年     月    日
3 、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系     (参选人名称)  的法定代表人，现授权委托 (单位名称) 的   (姓名) 为我公司签署本工程已递交的参选文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本服务工程已递交的参选文件内容我均承认。代理人无转委托权，特此委托：
代理人：                   性别：       年龄：
身份证号码：                       职务：           
参选人：                       (盖章)               
法定代表人：     (签字或盖章)
授权委托日期：         年      月      日
附法定代表人、委托代理人身份证（正、反面复印件加盖公章）。

4、资格评审需提供的材料
1、具有独立承担民事责任的能力；
评审依据：营业执照或事业单位法人证书。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

评审依据：开标前二个年度内（含当年）任一年度经审计的财务审计报告或开标前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本开户许可证）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

评审依据：比选响应文件中提供承诺函（详见第六章8-3）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：（1）开标前六个月内（含当月）任意一个月的企业缴税凭证或证明（含电子凭证）；（2）开标前六个月内（含当月）任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细（含电子凭证）。

5、参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：比选响应文件中提供声明函（详见第六章8-4）

6、通过“信用中国”网站-信用服务查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）、重大税收违法失信主体的参选人和通过中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的参选人，不得参与本项目的比选活动；

评审依据：提供信用中国及中国政府采购网相关内容查询截图打印加盖公章（该项网上查询打印纸质材料加盖公章可作原件使用）。

7、项目负责人需具备二级（含）以上注册建造师证书（专业：建筑工程,证书上的单位名称须与参选人名称一致，不含临时注册证书）和安全生产考核合格证书（B证）（证书上的单位名称须与参选人名称一致）。（提供相关证书扫描件及参选人为其缴纳的开标前六个月内任意一个月的社保证明材料复印件并加盖参选人公章佐证，否则响应无效）
评审依据：提供证书扫描件或复印件加盖公章。
8、参选人需具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级(含)以上资质及有效期内的安全生产许可证
评审依据：提供证书扫描件或复印件加盖公章。
9、外埠进赣企业住建云网页截图（如有）
评审依据：提供住建云网页截图。
11、非联合体参选声明函（格式自拟）

评审依据：提供非联合体参选声明函。
5、开标一览表

比选编号：                   
项目名称：                  
	比选项目
	响应总价（元）
	服务期限

	红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修工程
	大写：                元整

小写：                元整
	合同签订之日起1年。


注：1.本项目执行一次性报价方式；响应总价不高于预算价（比选控制价）。

参选人名称（盖单位章）：

日期：       年        月      日

6、投标分项报价表

（工程预算书）（格式）

比选编号：
项目名称：

注：1、如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应比选文件。

参选人名称（盖单位章）：

日期：       年        月      日

7、服务需求响应/偏离表

格式7-1技术要求响应/偏离表

比选编号：               

项目名称：             
	序号
	比选文件服务需求
	比选响应文件的服务要求
	响应/偏离
	说明

	1
	第四章项目需求二、技术要求
	我公司完全响应比选文件“第四章项目需求”中“二、技术要求”全部内容
	完全响应
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


特别说明：1、若参选人对响应内容有偏离，须提供技术要求响应/偏离表（详见格式7-1），且响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、若参选人对服务要求无偏离，参选人可进行“完全响应”的承诺，提供承诺的视为完全满足技术要求（无须再进行逐条响应），详见格式7-2。
参选人名称（盖单位章）：

日期：       年        月      日

格式7-2服务需求响应承诺书
致： 南昌红江实业发展有限公司
我公司完全响应红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修工程比选文件“第四章项目需求”中“二、技术要求”的全部内容，若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺。

参选人名称（盖单位章）：

日期： 年  月  日
8、商务要求响应/偏离表

格式8-1商务要求响应/偏离表

比选编号：                                 项目名称：

	序号
	比选文件商务需求
	比选响应文件的商务条款
	响应/偏离
	说明

	1
	第四章项目需求三、商务要求
	我公司完全响应 比选文件 

“第四章项目需求”中“三、商务要求”全部内容
	完全响应
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


特别说明：1、若参选人对响应内容有偏离，须提供商务要求响应/偏离表（详见格式8-1），且响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、若参选人对技术要求无偏离，参选人可进行“完全响应”的承诺，提供承诺的视为完全满足商务要求（无须再进行逐条响应），详见格式8-2。
参选人名称（盖单位章）：                       

日期：          年        月     日

格式8-2商务要求响应承诺书
致： 南昌红江实业发展有限公司
我公司完全响应红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修工程比选文件“第四章项目需求”中“ 三、商务要求”的全部内容，若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺。

参选人名称（盖单位章）：

日期： 年  月  日
格式8-3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

南昌红江实业发展有限公司：

我公司承诺参与本次“红谷世纪花园商铺、羽毛球馆等红江公司所属资产维修工程（比选编号：JXZT-BX20260319）”比选活动中，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。能够完全按照比选文件服务要求、商务条款及比选响应文件中所响应的所有内容进行。
特此承诺。如我公司提供虚假信息，将承担虚假应标及违约的全部责任，并按相关法律、法规规定接受处罚。

参选人名称(公章)：                     
法人代表(盖章)：                       

        年   月   日

格式8-4无重大违法记录声明函
南昌红江实业发展有限公司：
我公司在参加本次比选活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

若我公司以上声明内容不真实，将承担虚假应标的全部责任，并按相关法律、法规规定接受处罚。

特此声明。

参选人名称(公章)：                     
法人代表(盖章)：               

       年   月   日
法律、法规及比选文件要求提供的其他资格证明
根据《财政部关于在政府比选活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文规定，对参加比选活动前三年内列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的参选人，将拒绝其参与比选活动。参选人相关信用信息将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道进行查询。

由于上述两个网站信息更新会存在不及时的情况，例如参选人企业更名，在信息更新前， 参选人新企业名称未同步至系统中，但原企业名称相关信息存在的情况。参选人则需查询原企业名称，并将工商部门对企业更名的相关证明材料一同附于响应文件中，资格审查予以认可， 否则无法通过资格审查。

如因信用中国网站系统问题，导致一部分企业信息未被收录，造成搜索后显示“没查到您要的信息”的，则需提供声明函。

格式9-1已收录信用查询网站的参选人（格式）

南昌红江实业发展有限公司：

我公司通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道进行查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

查询截图如下：
注：在页面中输入参选人名称进行查询，两个网站的信用查询截图都必须提供（将查询到的相关信息记录截图，附在比选响应文件中）。

格式9-2未收录信用查询网站的参选人声明函（格式）

南昌红江实业发展有限公司：

我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

特此声明。如我公司提供虚假信息，将承担虚假响应的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》相关法律、法规规定接受处罚。

参选人名称(公章)：                     
法人代表（盖章）：              

        年   月   日

格式9-3本项目的特定资格要求证明材料
1、项目负责人需具备二级（含）以上注册建造师证书（专业：建筑工程,证书上的单位名称须与供应商名称一致，不含临时注册证书）和安全生产考核合格证书（B证）（证书上的单位名称须与供应商名称一致）。（提供相关证书扫描件及供应商为其缴纳的开标前六个月内任意一个月的社保证明材料复印件并加盖供应商公章佐证，否则响应无效）
2、具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级(含)以上资质及有效期内的安全生产许可证；
3、外埠进赣企业住建云网页截图（如有）
9-4非联合体参选声明函（格式自拟）

10、与详细评审表有关的材料

